附件

中共许昌市委城乡规划委员会

二〇二〇年第三次会议

项目说明书

二〇二〇年五月二十二日

# 目  录

1.河南许昌市委党校新校区建设工程设计方案	1

2.建安区北海片区控规单元规划	5

3.玉兰路以东，永昌路以北，忠武路以西，永兴路以南围合地块片区规划及控规	20

4.昌晖路以北、玉兰路以东局部地块控制性详细规划	27

5.启航大道以东局部地块控制性详细规划	29

6.污水处理厂选址及许禹公路以南、荣兴路（暂定名）以东局部地块控制性详细规划	31

7.永昌大道以南，小洪河以西局部地块控制性详细规划	33

8.东城区D20号地局部地块控制性详细规划	35

9.NH-10号地块控制性详细规划（调整）	37

10.中原电气谷40号地局部地块控制性详细规划(调整)	41

11.东城区30号地块控制性详细规划(调整)	44

12.魏都产业集聚区54号地局部地块控制性详细规划(调整）	46

13.翰林雅郡建设工程设计方案	48

14.东城区新时代精英学校建设工程设计方案	54

15.龙湖和棠花园建设工程设计方案	58

16.中石油河南许昌第二加油、加气站建设工程设计方案	66

17.兰亭熙园建设工程设计方案（调整）	68

18.隆兴阁建设工程设计方案	73

19.天恒广场建设工程设计方案	77

20.北海沁园项目设计方案调整	81

21.竹林大厦建设工程设计方案	81

22.中房大厦建设工程设计方案（调整）	88

23.瑞贝卡和天下建设工程设计方案（调整）	92

24.许昌市城市人防工程专项规划（2020-2030）	98

25.梨园环岛提升改造项目	99

26.兴业路(天瑞街-莲城大道)道路规划	101

27.兴德路(兴业路-德星路)道路规划	103

28.荣兴路（暂定名）(许继大道-天宝路)道路规划	105

29.科创街（暂定名）(省道227-杏园路)道路规划	107

30.科学路（暂定名）(许继大道-新兴路)道路规划	109

31.许州路（新元大道--民族路）道路规划	111

32.永宁街(魏武大道-许州路)道路规划	113

33.尚德路（劳动北路—汉风路）道路规划	115

34.许昌市区220kV灌台变110kV工程线路规划	117

# 河南许昌市委党校新校区

# 建设工程设计方案

一、位置

项目位于五女店镇许鄢快速通道以北，西苑路以东，五女店镇政府以西，规划红线内用地面积129118平方米（93.7亩）；规划绿线内用地面积125087平方米（87.6亩）。

二、规划内容

1、规划布局：整个校区规划方正稳重，将校区中最高建筑物--学术报告厅设置于校园中轴线上，统领校区整个建筑群体；学术报告厅前区为礼仪广场，广场两侧分别设置教学办公区及文体区，半围合前区礼仪广场大气庄严，正对校园主入口，展现了党校庄重、严谨的空间特色；将后勤生活配套区置于地块北侧自成一区，后勤生活配套区中部为大面积水景游园，景观优美。

2、道路交通：校园共设三个出入口，主出入口沿许鄢快速通道北侧规划路设置,分别在东侧花园路及西侧西苑路上设置次入口，整个校园以环路贯通，实现人车分流；另校园内部规划环形道路兼作消防通道，满足交通及消防要求。

三、市政及配套设施

1、停车：学校共规划机动车停车位350个，大巴车停车位10个，非机动车停车位150个，均为地上停车，停车数量满足停车需求。

2、消防：校园内部消防通道宽度4-7米，且形成环路，规划消火栓4个，满足交通及消防要求。

3、变电室：最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

5、抗震：规划最高建筑高度21.0米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

6、在下一步施工图设计阶段，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

7、在下一步实施过程中需建设雨水收集利用设施。

8、在下一步建设中需按照《许昌市发展绿色建筑实施方案》实施。

9、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

10、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

11、在规划建筑施工过程中，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

13、在下一步实施过程中，建设充电设施或预留建设安装条件的机动车车位不少于70个（按机动车车位总数20%计，向上取整），非机动车停车处须规划充电设施。

14、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿)。

四、建筑设计

党校建筑整体采用简约现代的风格，建筑主体选用米黄色真石漆，基座局部采用灰色石材，屋顶采用深红色瓦屋面，立面设计通过对墙面、门窗、遮阳的不同材质、色彩、肌理的变化，形成简练风格。建筑形式、风格与文化具有校园文化特色并与周边建筑风格相协调；

校区为满足对内教学科研独立、对外开放服务便利、动静分区、相互渗透的要求，遵循党校设计功能分区关系，将教学行政区围合成独立组团，使其成为承担党校教学、科研任务的主体空间；将学术报告厅置于场地中央，满足会议需求；文体中心兼顾党校学员及教职工体育活动及小型学术会议功能；后勤生活区包括学员宿舍楼、学员餐厅及后勤服务中心等服务功能，自成一区；各功能分区相互独立，又相互联系、相互渗透。

五、亮化设计

设计构思：结合学校建筑风格特点，突出建筑顶部造型及沿街远观效果，采用LED节能灯具，营造绿色、节能、环保的夜间照明环境。

布灯方案：1、楼体顶部坡屋面采用黄色LED筒灯和洗墙灯结合照射坡屋面，突出顶部远观效果；2、顶层立面竖柱墙安装暖白色LED窄光束投光灯照亮柱墙及顶部挑檐，增强空间层次感；3、校园入口形象墙及题词石安装暖白色地埋灯照射，起指引作用；4、校园四周围墙柱顶部安装暖色LED柱头灯，起照明和装饰作用。整体点、线、面有机结合，重点突出。营造温馨、简洁、明快的绿色照明环境。

六、主要技术指标

| 建筑一览表 |
| --- |
| 名称 | 层数 | 占地面积（㎡） | 地上建筑面积（㎡） | 备注 |
| 教学行政办公楼 | 3F | 4343.07 | 11566.69 |  |
| 学术报告厅 | 3F | 3259.62 | 6108.26 |  |
| 文体中心 | 2F | 4262.94 | 7402.36 |  |
| 学员餐厅 | 2F | 1499.40 | 3191.87 |  |
| 后勤服务中心 | 5F | 1270.92 | 6006.36 |  |
| 学员宿舍楼 | 5F | 4700.49 | 21487.99 |  |
| 合计 |  | 19336.44 | 55763.53 |  |

| 经济技术指标表: |
| --- |
| 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| 用地面积 | ㎡ | 129118.36 | 合计193.68亩 |
| 总建筑面积 | ㎡ | 55763.53 |  |
| 地上建筑面积 | ㎡ | 55763.53 | 本项目无地下室 |
| 总占地面积 | ㎡ | 19336.44 |  |
| 容积率 |  | 0.43 |  |
| 建筑密度 | % | 14.98 |  |
| 绿地率 | % | 48.28 | 含城市绿地面积 |
| 机动车停车位 | 辆 | 350 | 配置20%充电车位 |
| 大巴车停车位 | 辆 | 10 |  |

# 建安区北海片区控规单元规划

一、规划范围

位于新元大道以南，魏文路以西，滨河路以东，昌盛路以北。规划总用地面积4.28平方公里。

二、项目背景

2016年许昌市城市总体规划获批实施以来，建安区人民政府编制了《许昌北海水系周边城市设计》，对北海片区核心区域用地结构和布局进行了优化提升。2018年底，《城市居住区规划设计标准》颁布实施，在居住用地开发建设强度等指标方面有了新的要求，为加快规划区域开发，更好的完善新城区城市功能，需对原片区规划的内容进行优化和提升。为了更好的完善总体规划要求，落实好上位城市设计规划，执行新的居住区设计标准，解决用地布局、优化建设强度等实际问题，建安区接连完成了北海生态水系建设和相关市政基础配套设施的建设，根据当前的市场发展变化和需求，建安区政府提出了通过高品质的招商引资整体开发的思路，完善新城区城市功能。 本次规划按照片区统筹、优化布局、完善配套、提升环境的原则，结合区域内建设情况，深入研究，提出本次规划方案。

三、规划内容

本次规划一方面整合优化城市设计要求，优化用地布局，做好上下衔接；另一方面按照居住区设计标准完善配套，优化开发强度与建设容量，完善配套，支持建设优美人居环境，促进建安区经济社会发展。

- 规划用地平衡表

- 主要控制指标

91号地块：

规划红线内总用地面积：177586平方米（266.4亩）

规划绿线内总用地面积：171202平方米（256.8亩）

其中

91-1号地块

规划红线内用地面积：141106平方米（211.7亩）

用地性质：公园绿地

91-2号地块

规划红线内用地面积：13991平方米（21亩）

规划绿线内用地面积：11381平方米（17.1亩）

91-3a号地块

规划红线内用地面积：3088平方米（4.6亩）

规划绿线内用地面积：2453平方米（3.7亩）

91-3b号地块

规划红线内用地面积：19401平方米（29.1亩）

规划绿线内用地面积：16262平方米（24.4亩）

用地性质：商服       建筑层数：低层

容 积 率：<1.0       建筑限高：<12米

建筑密度：<40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

95号地块：

规划红线内总用地面积：240525平方米（360.8亩）

规划绿线内总用地面积：230922平方米（346.4亩）

其中

95-1号地块

规划红线内用地面积：143708平方米（215.6亩）

用地性质：公园绿地

95-2号地块

规划红线内用地面积：22374平方米（33.5亩）

规划绿线内用地面积：19913平方米（29.9亩）

用地性质：商服       建筑层数：低层

容 积 率：<0.8       建筑限高：<12米

建筑密度：<40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

95-3号地块

规划红线内用地面积：74443平方米（111.7亩）

规划绿线内用地面积：67301平方米（100.9亩）

用地性质：商服(酒店） 建筑层数：低层

容 积 率：<1.0       建筑限高：<15米

建筑密度：<40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

98号地块：

规划红线内总用地面积：195724平方米（293.5亩）

规划绿线内总用地面积：190364平方米（285.5亩）

其中98-1号地块

规划红线内用地面积：12146平方米（18.2亩）

98-2号地块

规划红线内用地面积：44413平方米（66.6亩）

规划绿线内用地面积：42011平方米（63.0亩）

用地性质：居住用地     建筑层数：多层为主

容积率：＜1.8          建筑限高：＜30米

建筑密度：＜28%        绿地率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

98-3号地块

规划红线内用地面积：7947平方米（11.9亩）

规划绿线内用地面积：7194平方米（10.8亩）

98-6号地块

规划红线内用地面积：45252平方米（67.9亩）

规划绿线内用地面积：43047平方米（64.6亩）

用地性质：居住用地        建筑层数：多层

容积率：＜1.8             建筑限高：＜27米

建筑密度：＜28%           绿地率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

98-4号地块

规划红线内用地面积：53157平方米（79.7亩）
98-5号地块

规划红线内用地面积：6713平方米（10.1亩）

98-7号地块

规划红线内用地面积：15286平方米（22.9亩）

98-8号地块

规划红线内用地面积：10810平方米（16.2亩）

用地性质：公园绿地

99号地块：

规划红线内总用地面积：248229平方米（372.3亩）

规划绿线内总用地面积：242484平方米（363.7亩）

其中99-1号地块

规划红线内用地面积：136079平方米（204.1亩）

99-11号地块

规划红线内用地面积：3213平方米（4.8亩）

99-13号地块

规划红线内用地面积：26413平方米（39.6亩）

99-14号地块

规划红线内用地面积：1489平方米（2.2亩）

用地性质：公园绿地

99-12号地块

规划红线内用地面积：6946平方米（10.4亩）

用地性质：广场绿地

99-2号地块

规划红线内用地面积：7261平方米（10.9亩）

规划绿线内用地面积：6725平方米（10.1亩）

99-3号地块

规划红线内用地面积：1016平方米（1.5亩）

99-4号地块

规划红线内用地面积：2617平方米（3.9亩）

99-6号地块

规划红线内用地面积：2757平方米（4.1亩）

规划绿线内用地面积：2068平方米（3.1亩）

用地性质：社会停车场

99-5号地块

规划红线内用地面积：7548平方米（11.3亩）

规划绿线内用地面积：6570平方米（9.9亩）

用地性质：商服           建筑层数：低层

容 积 率：<0.8           建筑限高：<12米

建筑密度：<35%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

99-7号地块

规划红线内用地面积：6003平方米（9.0亩）

规划绿线内用地面积：3972平方米（6.0亩）

99-9号地块

规划红线内用地面积：20741平方米（31.1亩）

99-10号地块

规划红线内用地面积：23450平方米（35.2亩）

规划绿线内用地面积：22385平方米（33.6亩）

用地性质：商服           建筑层数：低层

容 积 率：<0.8           建筑限高：<12米

建筑密度：<40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

99-8号地块

规划红线内用地面积：2696平方米（4.0亩）

规划绿线内用地面积：2250平方米（3.4亩）

用地性质：商服           建筑层数：低层

容 积 率：<0.8           建筑限高：<12米

建筑密度：<30%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

100号地块：

规划红线内总用地面积：301272平方米（451.9亩）

规划绿线内总用地面积：290528平方米（435.8亩）

其中

100-1号地块

规划红线内用地面积：144211平方米（216.3亩）

用地性质：公园绿地

100-2号地块

规划红线内用地面积：26090平方米（39.1亩）

规划绿线内用地面积： 24408平方米（36.6亩）

100-3地块

规划红线内用地面积： 53605平方米（80.4亩）

规划绿线内用地面积：52276平方米（78.4亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层

容 积 率：<1.5          建筑限高：<27米

建筑密度：<28%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

100-4号地块

规划红线内用地面积： 23296平方米（34.9亩）

规划绿线内用地面积： 20461平方米（30.7亩）

100-5号地块

规划红线内用地面积：26771平方米（40.2亩）

规划绿线内用地面积： 23769平方米（35.7亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层为主

容 积 率：<1.6          建筑限高：<30米

建筑密度：<28%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

100-6号地块

规划红线内用地面积：6640 平方米（7.9 亩）

规划绿线内用地面积：4745平方米（6.9 亩）

用地性质：商服          建筑层数：低层多层

容 积 率：<1.2          建筑限高：<20米

建筑密度：<40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

100-7号地块

规划红线内用地面积：1276平方米（1.9 亩）

用地性质：社会停车场

100-8号地块

规划红线内用地面积：1932 平方米（2.9 亩）

用地性质：广场用地

100-9号地块

规划红线内用地面积：3761 平方米（5.6 亩）

100-10号地块

规划红线内用地面积：13689 平方米（20.5 亩）

用地性质：公园绿地

101号地块：

规划红线内总用地面积：219093平方米（328.6亩）

规划绿线内总用地面积：210354平方米（315.5亩）

其中101-1号地块

规划红线内用地面积：118094平方米（177.1亩）

用地性质：公园绿地

101-2号地块

规划红线内用地面积：18084平方米（27.1亩）

规划绿线内用地面积：15936平方米（23.9亩）

101-3b号地块

规划红线内用地面积：7611平方米（11.4亩）

101-4a 号地块

规划红线内用地面积：16035平方米（24.1亩）

规划绿线内用地面积：14007平方米（21亩）

以上地块用地性质：商服

建筑层数：低层、多层     容 积 率：<1.2

建筑限高：<20米         建筑密度：<40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

101-3a号地块

规划红线内用地面积：52858平方米（79.3亩）

规划绿线内用地面积：49007平方米（73.5亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层为主

容 积 率：<1.8          建筑限高：<30米

建筑密度：<28%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

101-4b号地块

规划红线内用地面积：2811平方米（4.2亩）

规划绿线内用地面积：2099平方米（3.1亩）

用地性质：社会停车场

101-5号地块

规划红线内用地面积：3604平方米（5.4亩）

用地性质：公园绿地

S-02号地块：

规划红线内总用地面积：239027平方米（358.5亩）

规划绿线内总用地面积：221125平方米（331.7亩）

其中S02-01号地块

规划红线内用地面积：4026平方米（6亩）

S02-014号地块

规划红线内用地面积：4211平方米（6.3亩）

S02-015号地块

规划红线内用地面积：3670平方米（5.5亩）

用地性质：公园绿地

S02-07号地块

规划红线内用地面积：4132平方米（6.2亩）

用地性质：社会停车场

S02-02号地块

规划红线内用地面积：13175平方米（19.8亩）

规划绿线内用地面积：11848平方米（17.8亩）

S02-03号地块

规划红线内用地面积：9326平方米（14.0亩）

规划绿线内用地面积：8465平方米（12.7亩）

S02-06号地块

规划红线内用地面积：5587平方米（8.4亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层

容 积 率：<1.6          建筑限高：<24米

建筑密度：<28%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

S02-08号地块

规划红线内用地面积：29814平方米（44.7亩）

规划绿线内用地面积：26596平方米（39.9亩）

用地性质：居住          建筑限高：<60米

S02-09号地块

规划红线内用地面积：24177平方米（26.3亩）

规划绿线内用地面积：23104平方米（34.7亩）

S02-10号地块

规划红线内用地面积：72657平方米（109亩）

规划绿线内用地面积：67516平方米（101.3亩）

S02-12号地块

规划红线内用地面积：40297平方米（60.4亩）

规划绿线内用地面积：35601平方米（53.4亩）

用地性质：居住            建筑层数：多层、高层

容 积 率：<2.5            建筑限高：<80米

建筑密度：<25%            绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

S02-11号地块

规划红线内用地面积：8365平方米（12.5亩）

用地性质：服务设施（15班幼儿园）

建筑层数：多层

容 积 率：<1.2            建筑限高：<24米

建筑密度：<30%            绿 地 率：≥35%

S02-13号地块

规划红线内用地面积：7464平方米（11.2亩）

用地性质：服务设施

建筑层数：多层

容 积 率：<1.2            建筑限高：<24米

建筑密度：<30%            绿 地 率：≥35%

S02-04号地块

规划红线内用地面积：8209平方米（12.3亩）

规划绿线内用地面积：7145平方米（10.7亩）

S02-05号地块

规划红线内用地面积：3927平方米（5.9亩）

规划绿线内用地面积：3386平方米（5.1亩）

用地性质：商服           建筑层数：低层、多层

容 积 率：<0.8           建筑限高：<15米

建筑密度：<40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

S03号地块：

规划红线内总用地面积：181130平方米（271.7亩）

规划绿线内总用地面积：161362平方米（242.0亩）

其中

S03-1号地块

规划红线内用地面积：26307平方米（39.4亩）

规划绿线内用地面积：22324平方米（33.5亩）

用地性质：供应设施(110KV变电站)

建筑层数：多层为主

容 积 率：<1.0

建筑限高：<24米

建筑密度：<30%

S03-2号地块

规划红线内用地面积：65142平方米（97.7亩）

规划绿线内用地面积：61466平方米（92.2亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层高层

容 积 率：<2.0          建筑限高：<50米

建筑密度：<25%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

S03-3号地块

规划红线内用地面积：50064平方米（75.1亩）

规划绿线内用地面积：46088平方米（69.1亩）

用地性质：教育科研（42班小学、12幼儿园）

建筑层数：多层为主    容 积 率：<1.2

建筑限高：<24米      建筑密度：<25%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位： ≥0.5车位/ 100名师生

S03-4号地块

规划红线内用地面积： 3998平方米（6亩）

用地性质：公园绿地

S03-5号地块

规划红线内用地面积：35619平方米（53.4亩）

规划绿线内用地面积：31484平方米（47.2亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层高层

容 积 率：<2.5          建筑限高：<80米

建筑密度：<25%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

S04号地块：

规划红线内总用地面积：206444平方米（309.7亩）

规划绿线内总用地面积：183210平方米（274.8亩）

其中

S04-1号地块

规划红线内用地面积：110322平方米（165.5亩）

规划绿线内用地面积：100743平方米（151.1亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层高层

容 积 率：<2.0          建筑限高：<50米

建筑密度：<28%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

S04-2号地块

规划红线内用地面积：40225平方米（60.3亩）

规划绿线内用地面积：36292平方米（54.4亩

S04-3号地块

规划红线内用地面积：52786平方米（79.2亩）

规划绿线内用地面积：46175平方米（69.3亩）

用地性质：居住          建筑层数：多层、高层

容 积 率：<2.5          建筑限高：<80米

建筑密度：<25%          绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

S04-4号地块

规划红线内用地面积：3111平方米（4.7亩）

用地性质：公园绿地

# 玉兰路以东，永昌路以北，

# 忠武路以西，永兴路以南围合地块
片区规划及控规

- 位置

位于永兴路以南，玉兰路以东，忠武路以西，永昌路以北，规划红线内用地面积6011亩。

- 项目背景

河南师范大学新联学院是2003年经教育部批准成立的具有学士学位授予权的全日制公益性本科院校。

学院现有郑州、新乡两个学校，占地961亩，2019年全日制在校生近27000人。学校总面积与在校生总数，远远不能满足人才培养、科学研究、社会服务等对空间的迫切需求。

根据高等教育的发展趋势，《河南省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》《教育事业发展“十三五”规划》和学校2019年8580个招生指标的现状，如果没有空间的限制，新联学院全日制在校生规模在未来几年内达到30000人将毫无悬念。同时，随着学校学科专业建设的日益加强，人才培养能力、应用型科研和服务地方能力的提升，与地方经济和社会发展的衔接进一步紧密，产教融合、校企合作的进一步深化，创新创业水平的进一步提高，也必将需要更大的活动空间。

三、调整原因

示范区引进河南师范大学新联学院可带动整个片区发展，整个片区在功能上发生变化，因此对片区优化路网结构及用地布局。

四、调整内容

1、桂花路以东，昌达路以南规划教育科研用地约3000亩，包含学前，小学，初中及高中教育用地246亩，另规划教师安置用地226.1亩。

2、原规划沿忠武路居住用地调整至沿玉兰路设置，并优化部分用地性质，降低建设容量，完善配套设施，增加相应公共服务设施用地，满足周边地块需求,。

3、沃特玛工地块用地性质调整为居住，并增加防护绿地，南侧作为大罗庄社区安置地块。

4、居住地块内增加道路网密度，满足交通出行。

五、主要控制指标

1-1号地红线内用地面积：53773平方米（80.7亩）

绿线内用地面积：49184平方米（73.8亩）

1-2号地红线内用地面积：48272平方米（72.4亩）

规划绿线内用地面积：44224平方米（66.3亩）

1-3号地红线内用地面积：45296平方米（67.9亩）

绿线内用地面积：41402平方米（62.1亩）

1-4号地红线内用地面积：49771平方米（74.6亩）

绿线内用地面积：45528平方米（68.3亩）

2-1号地红线内用地面积：49369平方米（74亩）

绿线内用地面积：45080平方米（67.6亩）

2-2号地红线内用地面积：50695平方米（76.0亩）

绿线内用地面积：48456平方米（72.7亩）

2-3号地红线内用地面积：26516平方米（39.8亩）

绿线内用地面积：23348平方米（35.0亩）

2-6号地 红线内用地面积：48378平方米（72.6亩）

绿线内用地面积：46166平方米（69.2亩）

3-1号地红线内用地面积：35258平方米（52.9亩）

绿线内用地面积：33694平方米（50.5亩）

3-2号地红线内用地面积：40987平方米（61.5亩）

绿线内用地面积：36202平方米（54.3亩）

3-3号地红线内用地面积：34606平方米（51.9亩）

规划绿线内用地面积：33047平方米（49.6亩）

3-4号地红线内用地面积：50328平方米（75.5亩）

绿线内用地面积：44627平方米（66.9亩）

4-1号地红线内用地面积：68887平方米（103.3亩）

绿线内用地面积：63928平方米（95.9亩）

4-2号地红线内用地面积：52865平方米（79.3亩）

绿线内用地面积：48385平方米（72.6亩）

5-1c号地红线内用地面积：53627平方米（80.4亩）

绿线内用地面积：51192平方米（76.8亩）

5-2c号地红线内用地面积：50358平方米（75.5亩）

绿线内用地面积：48169平方米（72.3亩）

5-3号地红线内用地面积：42521平方米（63.8亩）

绿线内用地面积：38534平方米（57.8亩）

5-4号地红线内用地面积：40131平方米（60.2亩）

绿线内用地面积：36203平方米（54.3亩）

8-2号地红线内用地面积：150760平方米（226.1亩）

绿线内用地面积：141818平方米（212.7亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

容 积 率：＜2.0

建筑限高：＜54米

建筑密度：＜20%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

07-2b号地红线内用地面积：89144平方米（133.7亩）

绿线内用地面积：81203平方米（121.8亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

容 积 率：＜2.9

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜20%

绿 地 率：≥35%

6-1号地红线内用地面积：54785平方米(82.2亩）

绿线内用地面积：50253平方米（75.4亩）

用地性质：教育科研（48班小学、9班幼儿园）

8-1号地红线内用地面积：164466平方米（246.7亩）

绿线内用地面积：156522平方米（234.8亩）

用地性质：教育科研（15班幼儿园、48班小学、  48班中学、36班高中）

容 积 率：＜1.2

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/100名师生

非机动车停车位：≥0.5车位/ 100名师生

8-3号地红线内用地面积：1823703平方米（2735.6亩）

绿线内用地面积：1771777平方米（2657.7亩）

用地性质：教育科研（大学）

建筑层数：多层为主

容 积 率：＜1.5

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜30%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

4-5号地红线内用地面积：12688平方米（19.0亩）

绿线内用地面积：11720平方米（17.5亩）

5-2b号地红线内用地面积：13003平方米（19.5亩）

绿线内用地面积：11945平方米（17.9亩）

用地性质：公共管理与公共服务设施

建筑层数：多层高层

容 积 率：＜2.5

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜35%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

4-4号地红线内用地面积：13362平方米（20.0亩）

用地性质：医疗卫生

建筑层数：多层高层

容 积 率：＜1.5

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥4.0车位/100平方米建筑面积

2-4号地红线内用地面积：12070平方米（18.1亩）

05-2a号地红线内用地面积：12119平方米（18.2亩）

用地性质：商服

建筑层数：多层为主

容 积 率：＜2.5

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

4-3号地红线内用地面积：3994平方米（6.0亩）

绿线内用地面积：3662平方米（5.5亩）

用地性质：消防用地（一级普通）

容 积 率：＜1.0

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

5-1a号地红线内用地面积：12391平方米（18.6亩）

绿线内用地面积：11587平方米（17.3亩）

用地性质：公用设施（220KV变电站）

建筑层数：低层、多层

容 积 率：＜1.0

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

2-5号地红线内用地面积：8558平方米（12.8亩）

绿线内用地面积：7602平方米（11.4亩）

07-2a号地红线内用地面积：17176平方米（25.8亩）

绿线内用地面积：51477平方米（77.2亩）

05-1b号地红线内用地面积：7237平方米（10.8亩）

用地性质：公园绿地、防护绿地

# 昌晖路以北、玉兰路以东局部地块

# 控制性详细规划

一、位置

位于昌晖路以北、玉兰路以东局部地块，规划红线内用地面积92242平方米（138.3亩），绿线内用地面积79897平方米（119.8亩）。

二、主要内容

（一）配套设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2.在下一步建设工程设计方案中充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

3.在下一步建设工程设计方案中规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

4.在下一步建设工程设计方案中沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾设置技术规范》（许政协[2010]130号）执行。

5.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

6.在下一步建设工程设计方案中应征求环保部门意见，周围种植防污能力较高的高大乔木。

7.在下一步建设工程设计方案中需参照《许昌市海绵城市建设专项规划》实施。

8.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

10.规划01、02号地块统一规划，分期实施。规划污水处理厂总处理规模为7万m³/d,其中01号地块为一期工程，处理规模为3万m³/d;02号地块为二期工程，处理规模为4万m³/d。

11.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内总用地面积：92242平方米（138.3亩）

规划绿线内总用地面积：79897平方米（119.8亩）

其中

01号地块

规划红线内用地面积44690平方米（67.0亩）

规划绿线内用地面积38729平方米（58.1亩）

02号地块

规划红线内用地面积47552平方米（71.3亩）

规划绿线内用地面积41168平方米（61.7亩）

用地性质：环境设施用地（污水处理厂）

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜45%

容积率：＜1.0

# 启航大道以东局部地块

# 控制性详细规划

一、位置

位于启航大道以东。规划红线总内用地面积5934平方米(8.9亩)，规划绿线总内用地面积5874平方米(8.8亩)。

- 设计要求

1、规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

2、在下一步建设工程设计方案中，充分虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

3、在下一步建设工程设计方案中需按《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

4、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

5、在下一步建设工程设计方案中，规划变电站需满足与周边建筑的安全防火要求。

6、在下一步建设工程设计方案中，应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

7、在下一步建设工程设计方案中需按《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8、在下一步建设工程设计方案中，若地块规划电力进出线路采用地埋形式，必须满足与道路管线的安全距离。

9、规划1号地块和2号地块统一规划。

10、规划1号地块按照相关程序改变土地性质后方可办理土地手续。

三、主要控制指标

规划红线总内用地面积：5934平方米(8.9亩)

规划绿线总内用地面积：5874平方米(8.8亩)

其中：

规划1号地块红线内用地面积：120平方米(0.2亩)

规划1号地块绿线内用地面积：60平方米(0.1亩)

规划2号地块红线内用地面积：5814平方米(8.7亩)

用地性质：供应设施(110KV变电站)

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

容积率：  ＜1.0

# 污水处理厂选址及许禹公路以南、荣兴路（暂定名）以东局部地块控制性详细规划

- 位置

位于许禹公路以南，荣兴路以东。规划红线内用地面积71801平方米（107.7亩），规划绿线内用地面积68618平方米（102.9亩）。

二、主要内容

（一）配套设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1、规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

2、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

3、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4、在下一步建设工程设计方案中，需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

5、在下一步建设工程设计方案中，需参照《许昌市海绵城市城乡试点区域专项规划》（2016-2030）实施。

6、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

7、在下一步建设工程设计方案中，严格按照环保部门要求进行设计，满足环保相关规范规定。

8、在下一步建设工程设计方案中，污水处理厂外围宜设置不小于10m的防护绿带，周边用地宜种植高大乔木。

9、规划污水处理厂项目设计规模5万m³/d。

10、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评审批。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：71801平方米（107.7亩）

规划绿线内用地面积：68618平方米（102.9亩）

用地性质: 环境设施用地（污水处理厂）

建筑限高:＜24米

建筑密度:＜45%

容 积 率:＜1.1

# 永昌大道以南，小洪河以西局部地块
控制性详细规划

一、位置

位于永昌大道以南，小洪河以西。规划红线内用地面积10024平方米（15.0亩），规划绿线内用地面积7500平方米（11.3亩）。

二、主要内容

（一）配套设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

2、在下一步建设工程设计方案中，规划地块须利用退界形成道路，满足消防及通行需求。

3、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4、埋地油罐不应超出规划建筑控制线。

5、在下一步建设工程设计方案中，规划建、构筑物应当与周围景观相协调。

6、在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

7、在下一步建设工程设计方案中，需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

8、在下一步建设工程设计方案中，规划地块必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

9、在下一步建设工程设计方案中，规划地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%。

10、在下一步建设工程设计方案中，需参照《许昌市海绵城市城乡试点区域专项规划》（2016-2030）实施。

11、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

12、地块内现状电力设施拆除无影响后项目方可施工。

13、规划加油站项目为二级加油站；加气站项目为二级加气站；充电站为小型充电站。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：10024平方米（15.0亩）

规划绿线内用地面积：7500平方米（11.3亩）

用地性质:商业服务业（3+1合建站）

建筑层数:低层、多层

建筑限高:＜24米

建筑密度:＜30%

容 积 率:＜1.1

# 东城区D20-1号地块

# 控制性详细规划

一、位置

位于益民街以南，中原路以西。规划红线内总用地面积为11662平方米（17.5亩），规划绿线内总用地面积为8762平方米（13.1亩）。

二、主要内容

（一）配套公共设施

1、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1.规划建筑形式、体量、色彩、高度等与《许东生态城城市设计》相一致。

2.地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

3.在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

4.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

5.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6.在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

7.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8.在下一步建设工程设计方案中严格按照《电动汽车充电站设计规范》(GB50966-2014）、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012）及相关规范、标准及规定执行，保障自身及相邻建筑的安全。

9.该站为“3+1”合建站，需按照《许昌市区“3+1”合建站及新能源汽车充电设施布点规划（2016-2030）》要求配备相关配套设施。

10.规划地块内规划构筑物、加油机、加气机、油罐、气罐、充电桩等应满足相关规范规定。

11.在下一步建设工程设计方案中地下设施不应超出建筑控制线。

12.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内总用地面积：11662平方米（17.5亩）

规划绿线内总用地面积：8762平方米（13.1亩）

用地性质：商服 (二级加油加气站、充电站)

容积 率：＜1.1

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

# NH-10号地块控制性详细规划（调整）

一、位置

位于新许路以南，潩水路以东，许由路以北。规划红线内总用地面积为150549平方米（225.8亩）。

二、调整原因

该地块原为抢杆刘社区的安置地块，按照建安区统一安排部署，枪杆刘城中村安置采用货币化补偿，不再统一建设安置房，对原安置地块（NH-10号地块）进行调整，按照开发出让地块进行控制；按照三年教育攻坚计划，该地块规划48班小学一处。

三、主要内容

（一）配套公共设施

1、依据《城市居住区规划设计标准》，H-5与NH-10号地块按5分钟生活圈配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块总用地面积的8%；即NH-10-3号地块不小于1410平方米，不大于9644平方米；社区卫生服务站、老年人日间照料中心、小型多功能运动场地在NH-10-3号地块内配建，5分钟生活圈内配套设施宜相邻集中设置，相互共享，若两块土地由同一业主取得，可统一配建。

2、物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3、规划居住地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于20平方米。

4、规划NH-10-1地块内沿潩水路规划公厕一座,建筑面积不小于60平方米,规划垃圾转运站一处,用地面积不小于200平方米。

（二）设计要求

1. 规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调;居住地块规划布局须做到高低错落、疏密有度、精致宜居。

2.地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

3.在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

4.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

5.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6.在下一步建设工程设计方案中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

7.在下一步建设工程设计方案中，居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。规划教育科研地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于20%。

8.规划地块在下一步建设工程设计方案中养老设施需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号）文件执行。

9.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

11.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

13.在下一步建设工程设计方案中，居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

14.在下一步建设工程设计方案中，要推广街区制，不宜建设封闭式住宅小区。

15.沿潩水路、许由路禁止设置机动车出入口，可设应急通道。

16. 在下一步建设工程设计方案中，规划小学主出入口退红线距离不小于30米，形成校前广场，结合校前广场设置临时停车场地。

17. 在下一步建设工程设计方案中规划学校地块宜采用地下停车，同时满足学生接送需求。

18.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积：150549平方米（225.8亩）

其中：

NH-10-1号地块

规划红线内用地面积：47156平方米（70.7亩）

用地性质：教育科研(48班小学)

NH-10-2号地块

规划红线内用地面积：5056平方米（7.6亩）

用地性质：教育科研(12班幼儿园)

建筑层数：多层为主

容 积 率：<1.2

建筑限高：<24米

建筑密度：<25%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥≥0.5车位/100名师生

NH-10-3号地块

规划红线内用地面积：98337平方米（147.5亩）

用地性质：居住

建筑层数：高层为主

容 积 率：<2.5

建筑限高：<80米

建筑密度：<25%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

# 中原电气谷40号地局部地块

# 控制性详细规划(调整)

一、位置

位于隆昌街以南，周寨路以东，许州路以西，规划红线内用地面积80899平方米（121.3亩），绿线内用地面积75308平方米（112.9亩）。

二、调整原因
    电气谷核心区DQG-40-1号地原规划为杜氏动力二期用地，因企业效益不佳导致地块批而未供。为促进土地集约节约利用，加快土地资源优化整合，同时依据《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市农村敬老院综合提升改造三年攻坚计划的通知》（许政办[2018]23号），结合养老设施专项规划总体布局，为进一步加快示范区养老服务设施体系建设，示范区拟在中原电气谷核心区DQG-40-1号地局部用地设置综合养老服务中心（500床位），需将该地块局部用地性质调整。

三、主要内容

（一）配套设施

工业用地内行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的5%，即DQG40-1b号地不超过2820平方米。

（二）配套市政设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（三）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道不得小于4米且不得大于6米。

2、规划DQG-40-1b号地块红线内用地面积为58746平方米，总投资不小于2.64亿元。

3、在下一步建设工程设计方案中，规划地块内的建筑形式、建筑风格等与中原电气谷核心区城市设计相一致。

4、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

5、工业用地内不得建设成片绿化用地，不得建造“花园式工厂”或“庭院式企业”。

6、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

7、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

8、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

10、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

11、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿) 。

四、主要控制指标

规划红线内用地面积80899平方米（121.3亩）

绿线内用地面积75308平方米（112.9亩）。

其中

DQG-40-1a号地块

规划红线内用地面积：18907平方米（28.3亩）

规划绿线内用地面积：15823平方米（23.7亩）

用地性质：社会福利用地

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜1.2

绿 地 率：≥40%

机动车停车位：0.3车位/床位

非机动车停车位：1.0车位/床位

DQG-40-1b号地块

规划红线内用地面积：58746平方米（88.1亩）

规划绿线内用地面积：56412平方米（84.6亩）

用地性质：工业用地

行业分类：电气机械及器材制造业

建筑限高：＞12米

建筑密度：＞60%

容 积 率：＞1.8

绿 地 率：≤20%

投资强度：≥4500万元/公顷

机动车停车位：≥0.1车位/100平方米建筑面积

DQG-40-1c号地块

规划红线内用地面积：3246平方米（4.8亩）

规划绿线内用地面积：3073平方米（4.6亩）

用地性质：防护绿地

# 东城区30号地局部地块

# 控制性详细规划(调整)

一、位置

位于建安大道以北，德星路以西。规划红线内用地面积13985平方米（21.0亩），规划绿线内用地面积10987平方米（16.5亩）。

二、调整原因
   为盘活我市国有资产，依据《许昌市人民政府关于市检察院豫南办案基地和河南检察官学院许昌分院项目移交相关事宜的会议纪要》（许政纪[2019]60 号），将该地块用地性质调整为商服用地。

三、设计要求

1.主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

3.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

4.在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

5.规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

6.在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

7.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8.在下一步建设工程设计方案中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

9.在下一步建设工程设计方案中，应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评。

10.在下一步建设工程设计方案中,地块需配建机动车停车位建设充电设施或预留建设安装条件比例不低于15%。

11.沿建安大道禁止设机动车出入口，可设应急通道，并与辅道相连接。

12.在下一步建设工程设计方案中应根据不同的商业业态配建停车位。

四、主要控制指标

规划红线内用地面积：13985平方米（21.0亩）

规划绿线内用地面积：10987平方米（16.5亩）

用地性质：商服

建筑层数：高层为主

建筑限高:＜100米

建筑密度：＜30%

容积率 ：＜2.5

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/ 100平方米建筑面积

# 魏都产业集聚区54号地局部地块  
控制性详细规划(调整）

一、位置

位于陈庄街以北，龙祥路以西。规划红线内用地面积9314平方米(14.0亩)，规划绿线内用地面积8229平方米(12.3亩)。

二、 调整原因

铁西片区北部区域现有110kv彭庄变已满载，不能满足区域用电需求，110kv袁庄变电站原选址（魏都产业集聚区66号地）现状为村庄线路通道不通，近期不具备实施条件，故将110kv袁庄变电站重新选址至54-2b号地。

- 设计要求

1.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2.规划地块在土地收储过程中，收储方应妥善解决规划地块内现状铁路等相关问题。

3.在下一步建设工程设计方案中，地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

4.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5.在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

6.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

7.在下一步建设工程设计方案中，应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

8.在下一步建设工程设计方案中，若地块规划电力进出线路采用地埋形式，必须满足与道路管线的安全距离。

9.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10.在下一步建设工程设计方案中，规划变电站需满足与周边建筑的安全防火要求。

11.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

12.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

13.54-2a号地块陈庄街北侧绿化带宽度由10米调整为20米，西侧地块陈庄街北侧绿化带均按照20米进行控制，作为远期110kv高压线防护绿带。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：9314平方米(14.0亩)

规划绿线内用地面积：8229平方米(12.3亩)

用地性质：供应设施(110KV变电站)

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

容积率：  ＜1.0

# 雅居乐翰林雅郡建设工程设计方案

一、位置

位于昌盛路以南，兴平路以东，尚集北街以北。规划红线内用地面积165972平方米（249.0亩），规划绿线内用地面积154277平方米（231.4亩）。

二、规划内容

1、规划布局：本项目用地西侧和北侧临城市现状道路，南侧和东侧临城市规划道路，北侧和东侧为规划住宅用地，西侧为规划工业用地，南侧为规划商业用地。主入口设置在西侧兴平路，在南侧尚集北街和东侧设置次要出入口。

2、道路交通：本项目小区内实行人车分流，人行和车行通过管理分开。结合主次出入口共设置4个地下车库出入口，同时满足交通及消防要求。

3、小区绿化：小区内部景观规划根据建筑的布局相匹配，规划有多层次集中绿地和景观，营造宜居环境，形成大气自然的景观轴线，在中心绿地布置居民参与性强、安全常用的体育活动场地及设施。在建筑围合的组团花园里，适宜的硬地铺砌、完善的功能配备、丰富的小品设施，使组团花园作为整个小区的公共客厅，成为居民聊天、散步、游戏、聚会等活动的场所。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》实施。

三、市政及配套设施

1、社区服务用房：位于2#楼，建筑面积共1001.82平方米。

2、室内体育设施用房：位于12#楼及28#楼，建筑面积1257.43平方米。

3、养老服务设施用房：位于20#楼，建筑面积共774.59平方米。

4、物业管理用房：位于2#楼及28#楼，建筑面积共1625.62平方米。

5、便民店：位于2#楼及28#楼，建筑面积共863.57平方米。

6、社区卫生服务站：位于28#楼，建筑面积共280.04平方米。

7、文化活动站：位于11#楼，建筑面积共400.33平方米。

8、公共厕所：位于6#及28#楼，建筑面积共60.44平方米。

9、垃圾分拣房：位于6#及31#楼，建筑面积41平方米。

10、农副产品经营点：位于18#楼南侧，用地面积300平方米。

11、室外体育活动场地：在16#22#楼南侧规划室外体育活动场地，占地面积3713.28平方米。

12、消防控制室：位于14#负一层北侧，建筑面积104.84平方米。

13、幼儿园：位于小区东南角5#，共三层12个班，建筑面积3182.47平方米。

14、热转换站设置两处在地下室，第一处位于10#负一层东侧，面积283.77平方米；第二处位于24#楼负一层北侧，面积291.36平方米。

15、机动车采用全地下停车，共规划机动车停车位3888个；非机动车采用全地上停车，规划非机动停车位5802个，满足停车需求。

16、消防：小区消防车道宽4米，规划环形消防道路与城市道路相连接，每栋高层建筑室外场地均能满足消防车通行及救援场地要求，每个消防扑救面不少于2处室外消火栓，满足消防规范要求。

17、抗震：规划最高建筑高度78.2米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

18、配电房：分别位于1#楼东侧、6#楼、8#楼西侧、14#楼西侧、18#楼、20#楼东侧、31#楼、30#楼西南侧，建筑面积1129.42平方米。最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

19、开闭所：位于11#楼，建筑面积142.84平方米。

20、人防：结合地下建筑设置人防工程26696.06平方米，最终建筑面积以人防部门核定为准。

21、小区体育设施设置：位于12#楼及28#楼，建筑面积1257.43平方米。结合小区绿地规划室外体育活动场地面积共3713.28平方米。

22、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

23、每个单元门口配置一套分类垃圾收集器，一个邮报箱。

24、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

25、在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

26、在下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

27、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

28、在下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

29、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

30、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评及雷评审批。

31、规划小区内供热管网与小区同步实施。

四、建筑方案及效果

通过对户型平面的分析、建立形体、形体划分、线条划分、细节的完善，形成优美典雅的大都会风格，强调整体对称的空间感和立面线条、材质等细节打造。高层住宅主体部分采用米黄色真石漆，局部细节点缀深咖色真石漆，配套商业沿街界面采用石材，整体简洁稳重，材质的运用从整体造型风格出发，注重整体比例，强调均衡与节奏等构图逻辑与审美趣味。

五、夜景亮化

设计构思：重点突出建筑顶部结构特点及远观效果，结合建筑结构用灯光装点出层次感，采用新型LED节能灯具，多路控制，分重大节日照明和平日照明，营造不同的灯光效果及节能绿色照明环境。

布灯方案：1、顶部突出造型墙及阁楼分别安装暖白色LED洗墙灯和LED投光灯结合实际情况照射，沿顶部轮廓墙安装暖白色LED线条灯勾勒轮廓，突出顶部空间及立体的远观效果；2、南面沿街楼体正立面沿中间横装饰槽安装淡蓝色与白色变化的LED线条灯勾勒，北立面沿街正立面沿中间竖墙安装淡蓝色与白色LED线条灯，蓝白相间色调衬托出“翰林雅郡”的文化氛围意境；3、南北正立面顶部竖造型墙分层安装暖白色LED壁灯上投光，衬托建筑的线形美，南立面最顶部装饰玻璃窗安装装暖色LED洗墙灯做内透光效果。东西两侧墙上部安装暖白色LED洗墙灯上投光，增强建筑线形结构美； 4、沿街侧山墙上部安装亚克力发光标识字，起指引与宣传作用；5、商业部分结合建筑墙体安装黄色及暖白色LED洗墙灯、壁灯分层装饰墙体照明，夜间起照明与美化环境作用。整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、宜商宜居的绿色照明环境。

六、技术经济指标

| 项目 | 合计 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红线内用地面积 | 165972 | ㎡ | 红线为界 |
| 绿线内用地面积 | 154277 | ㎡ | 绿线为界 |
| 总建筑面积 | 559061.03 | ㎡ |  |
| 其中 | 地下总建筑面积 | 114126.73 | ㎡ | 不计入容积率（不包含风井） |
|  | 地上总建筑面积 | 444934.30 | ㎡ | 计入容积率（包含风井） |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 | 426157.75 | ㎡ |  |
|  |  | 配套公共服务设施建筑面积 | 18678.99 | ㎡ |  |
|  |  | 其中 | 便民店 | 863.57 | ㎡ |  |
|  |  |  | 物业管理用房 | 1625.62 | ㎡ |  |
|  |  |  | 社区服务用房 | 1001.82 | ㎡ |  |
|  |  |  | 垃圾分拣房 | 41.00 | ㎡ |  |
|  |  |  | 室内体育设施 | 1257.43 | ㎡ |  |
|  |  |  | 变电站 | 1129.42 | ㎡ |  |
|  |  |  | 公厕 | 60.44 | ㎡ |  |
|  |  |  | 门卫 | 29.38 | ㎡ |  |
|  |  |  | 社区卫生服务站 | 280.04 | ㎡ |  |
|  |  |  | 开闭所 | 142.84 | ㎡ |  |
|  |  |  | 文化活动站 | 400.33 | ㎡ |  |
|  |  |  | 幼儿园 | 3182.47 | ㎡ |  |
|  |  |  | 养老服务设施 | 774.59 | ㎡ |  |
|  |  |  | 其他配套商业服务设施 | 7890.04 | ㎡ |  |
|  |  | 出地面风井 | 97.56 | ㎡ | 计入容积率 |
| 农副产品经营点 | 300 | ㎡ |  |
| 室外体育活动场地 | 3713.28 | ㎡ | 人均室外用地面积0.30~0.65㎡ |
| 首层占地面积 | 34542.62 | ㎡ |  |
| 建筑密度 | 22.39% |  | ＜25% |
| 绿地率 | 35.00% |  | ≥35% |
| 容积率 | 2.88 |  | ＜2.9 |
| 总户数 | 3868 | 户 | 户型面积均在144㎡以下 |
| 居住人数 | 12378 | 人 | 按照每户3.2人计算 |
| 机动车停车位数 | 3888 | 辆 | 套型建筑面积小于等于144平方米≥1.0车位/户 |
| 其中 | 地上机动车停车位 | 0 | 辆 | 全部停地下 |
|  | 地下机动车停车位 | 3888 | 辆 |  |
| 非机动车停车位数 | 5802 | 辆 | ≥1.5车位/户 |
| 其中 | 地上停车位数 | 5802 | 辆 | 全地上 |
|  | 地下停车位数 | 0 | 辆 |  |

# 东城区新时代精英学校

# 建设工程设计方案

一、位置

位于东鹏街以南，海棠路以东，东飞街以北。规划红线内用地面积99645平方米(149.5亩），规划绿线内用地面积94844平方米（142.3亩）.

二、规划内容

1、规划布局：方案主要分成三大功能板块，即综合教学区、生活区、运动区，其中中学48个班，小学为48个班。在规划中考虑了动静分区，教学区、生活区、运动区合理分开，建筑与环境相结合。两大功能板块整体规划设计，又自成系统，便于学校管理，在各区域内设置公共绿地，活动广场和景观广场，美化整体环境。设置北侧主出入口广场，在校园西侧和南侧分别设置次入口，连接建筑和庭院空间。

2、道路交通： 车行系统沿地块外围布局，尽量不打扰教学区内部，考虑地下停车，学校内部以步行为主，紧急情况下可以通消防车。中学主入口位于东鹏街。学校次入口设在南侧的东飞街和西侧的海棠路，次入口均为人行出入口。

三、市政及配套设施

1、停车：学校共规划机动车停车位545个，采取地上地下相结合的停车方式；地下408个，地上137个，满足停车需求。

2、消防：校园内部消防通道宽度4-8米，且形成环路。规划消火栓8个，满足交通及消防要求。

3、变电室：最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

4、人防：人防工程最终建筑面积以人防部门核定为准。

5、抗震：规划最高建筑高度23.25米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

6、在下一步施工图设计阶段，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

7、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8、在下一步实施过程中需建设雨水收集利用设施。

9、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

10、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

11、在规划建筑施工过程中，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

12、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

13、在下一步实施过程中，建设充电设施或预留建设安装条件的机动车车位不少于82个（按机动车车位总数15%计，向上取整），非机动车停车处须规划充电设施。

14、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿)。

15、在下一步建设中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

四、建筑设计

方案在设计中主要强调的是现代感和简约感。并根据功能的不同设计但又不失整体性。总体立面造型简洁，高低错落，直线与曲线结合，虚实对比运用其中，强调建筑的雕塑感和活泼感。色彩主要采用砖红色和白色真石漆结合，使建筑刚柔相济。在运用传统元素的基础上使用现代化构成元素，使整个建筑新颖而不失品质，综合楼6层，教学楼为5层，学生食堂3层，学校专门艺术楼和体育楼，为学生提供丰富的社团活动和完善的室内运动场地。

五、亮化设计

设计构思：结合学校建筑风格特点，采用LED节能灯具，明暗结合。体现绿色环保的夜间照明环境。

布灯方案：1、沿楼体顶部坡屋面四周安装黄色LED洗墙灯投光，突出建筑特色； 2、楼体沿街外立面上部白色装饰线条安装白色LED壁灯上投光，突出建筑结构美及远观效果；3、沿街立面红色竖条墙面安装黄色窄光束投光灯，点缀整体环境；整体点、线、面有机结合，重点突出、营造温馨、简洁、明快的校园环境；灯光分多路控制，结合学校作息时间适时开关部分灯光，体现节能、环保的照明环境。

六、主要技术指标

| 名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划红线内总用地面积 | 99645 | m² | 149.5亩 |
| 规划绿线内总用地面积 | 94844 | m² | 142.3亩 |
| 规划总建筑面积 | 124251.9 | m² |  |
| 其中 | 地上建筑面积 | 109851.9 | m² | 计入容积率 |
|  | 地下建筑面积 | 14100.00 | m² |  |
| 建筑密度 | 22.23 | % |  |
| 容积率 | 1.16 |  |  |
| 绿地率 | 36.05 | % |  |
| 中学规模 | 48 | 班 | 容纳2400人 |
| 小学规模 | 48 | 班 | 容纳2160人 |
| 机动车停车位 | 545 | 辆 | 地上137，地下408 |
| 非机动车停车位 | 1800 | 辆 | 全部为地下 |

# 龙湖和棠花园建设工程设计方案

一、 位置

位于屯田路以南，延安路以西，项目分为两个地块，67-2号地块是居住地块，规划红线内用地面积57116平方米（85.67亩)，规划绿线内用地面积53818 平方米（80.73亩)；67-3号地块是商服地块，规划红线内用地面积14084平方米（21.13亩)，规划绿线内用地面积11734 平方米（17.60亩)。

二、规划内容

1、规划布局：建筑布局采用中国传统的轴线对称布局模式进行布置，点板结合，疏密有秩，在住区中心围合形成中心景观区。项目规划有5栋22层、2栋21层、1栋15层的高层住宅楼，4栋7层住宅楼，2栋3层配套服务用房，1栋7层商业综合楼，整体采用南低北高，东低西高布局，力求所有住宅均拥有好的朝向和最佳的景观视野，既可保证充分的日照，又可保证良好的通风，并形成错落有致的城市天际线，提升城市沿街形象。

2、道路交通：规划住区采用环形路网，保证每栋住宅楼便捷可达，小区主出入口开向延安路，通过前广场的台阶设置，避免车行进入；车行出入口开向屯田路，地库出入口位于出入口附近，人车分流，保证小区内部舒适度。规划商业地块出入口设置在东边延安路上，在出入口附近设置地下车库出入口，便于机动车进入地下车库，在北侧屯田路上设置消防出入口。项目主出入口绿化开口宽度12米，次入口绿化开口宽度小于8米，满足规划要求。

小区主要道路和消防通道宽度均不小于4米，高层住宅消防登高场地沿住宅长边布置，宽10米，长度不小于住宅建筑的长边，满足消防要求。

3、景观设计：本案景观结合建筑布局、人文历史文化设计，形成集中式超大中心景观，在设计中充分考虑功能与人文素质的索求相结合，以花园式景观展开，强调景观的均好性，为住户打造梦想之家。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政[2011]72号)实施

三、市政及配套设施

1、物业管理用房：规划总建筑面积709.34平方米，其中1#楼648.41平方米，6#楼60.93平方米。

2、便民店：设置在住区1#楼，建筑面积648.41平方米。

3、农副产品经营点：位于小区延安路主出入口处，用地面积310.37平方米。

4、小区规划机动车停车位共1231个，全地下停车，地下停车场建筑面积为42468.06平方米，非机动停车位共1672个，全地上停车；商业地块规划机动车停车位共213个，全地下停车，地下停车场建筑面积为8381.08平方米,非机动停车位共1065个，全地上停车；必须保证地下停车场按规划实施，满足停车需求,并且配建机动车停车位应100%配建充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施，并满足小区不小于每户一个的要求。

5、人防：结合地下车库设置集中人防工程，最终建筑面积以人防部门核定为准。

6、消防：利用小区环形通道作为消防车道，小区内部规划15个消火栓，满足消防要求。

7、热交换站和变配电室：规划地下热交换站一处，建筑面积200平方米；规划地上变配电室四处、开闭所一处，面积共计830.86平方米。最终位置数量及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

8、抗震：规划小区最高建筑高度69.9米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

9、邮报箱：结合单元入口设置，每单元设置一套。

10、小区室内体育设施设置在6#楼内，建筑面积368.13平方米，满足居民的生活需求。

11、每个单元门口设置一组可移动分类垃圾收集器。

12、垃圾分拣房：规划垃圾分拣房一处，位于整个居住区的西南角，总建筑面积21平方米。

13、老年服务设施：位于小区1#楼内，规划建筑面积302.25平方米。

14、社区服务用房：规划总建筑面积1004.90平方米；集中布置于1#楼中。

15、室外消防设施必须依规划定位,室内消防设施应按消防规范配置；

16、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

17、在下一步施工图设计中按照《许昌市海绵城市建设专项规（2016-2030） 》实施；

18、在下一步施工图设计中按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205 号）的相关规定实施；

19、在下一步施工图设计中建设雨水收集利用设施,并按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施；

20、在下一步施工图设计中，充分考虑结合管网规划，做到雨污分流，各单体建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

21、在下一步施工阶段，地下车库出入口采用工程手段设置防洪设施。

22、小区内供热与小区周边热力管网建设同步设施。

23、规划建筑实施过程中采用相应措施保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

24、未尽事宜应满足国家相关规范及有关规定。

四、建筑设计

1、住宅设计

住宅户型设计在解决房间宜人尺度、动静分区、通风采光的同时充分发挥空间的实用性。

住宅立面设计以现代中式建筑风格为基调，将元素进行抽象化、符号化，使中国古典的雅致和现代的简洁得到完美的体现，建筑的时代气息得以充分展现。顶部采用平屋顶的形式，在开窗方式、体量处理、高度比例上以人体尺度为依据。建筑主体立面采用米黄色真石漆和咖啡色真石漆相结合的方式，庄重而不失典雅，华丽而不失大气，中间勾勒米黄色的线条，整体性更强，使立面变得生动活泼。立面设计在吸收传统美学之基础，局部创新，追求现代之美感，令人耳目一新。

2、商业设计

商业地块位于项目用地的东北角，延安路与屯田路的交叉口，其街角位置决定商业造型对城市界面具有较高的形象要求，设计上采用现代主义风格，运用通透的玻璃幕墙与铝板的材质，虚实结合，通过错落有致，丰富韵律的几何造型组合，营造简洁明快，大气磅礴的建筑造型，塑造良好的街区形象。

建筑为商场与商务组合的商业综合楼，一到四层为商业，五到七层为商务办公。商场主入口设置在建筑临街一面，位于建筑北侧和东侧，后勤出入口设置在西侧，流线独立设置，减少交叉影响；商务办公入口设置在东侧，设计有独立大堂，与商业分隔。

五、夜景亮化

设计构思：1、突出现代新中式建筑顶部远观效果及层次感，以暖白色调布置灯光。突出商业通透感及建筑线形美，采用新型LED节能灯具，分多路控制，实现不同的灯光变化效果，以充分满足人们的视觉感受，体现人性化的设计理念。营造绿色、节能、环保的照明环境。

布灯方案：住宅部分楼顶突出造型挑檐安装黄色LED洗墙灯照射，突出建筑立体及结构特点；2、突出阁楼安装黄色LED洗墙灯从上向下投光，突出建筑层次感，增强远观效果；3、住宅楼沿街正立面竖装饰墙安装白色LED线条灯，夜间可上下渐变流动，寓意源源不断龙湖之水，提升观赏价值；4、高层建筑侧墙上部安装白天红色晚上发白光亚克力发光字，起指引作用；5、入口建筑顶部挑檐安装暖白色LED洗墙灯上投光，沿街两建筑立面侧山墙安装白色LED地埋灯上投光，与周围景观环境相融合。入口雕花窗造型安装暖白色LED窗台灯照射，增强空间立面感；6、沿商业顶部横装饰结构栏安装淡蓝色LED线条灯，夜间横向流动变化，沿玻璃内部弧形装饰柱安装LED线条灯照射柱侧面，增强结构质及内透光效果。

六、主要技术指标

居住地块67-2主要经济技术指标

| 名 称 | 单位 | 数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区总用地面积 | ㎡ | 57116 | 红线为界 |
|  | ㎡ | 53818 | 绿线为界 |
| 规划总建筑面积 | ㎡ | 175976.26 |  |
| 其 中 | 地下总建筑面积 | ㎡ | 42468.06 | 地下一层 |
|  | 地上总建筑面积 | ㎡ | 133508.20 | 计入容积率 |
|  | 其 中 | 1.住宅建筑面积 | ㎡ | 128589.98 |  |
|  |  | 2.公共服务设施建筑面积 | ㎡ | 4918.22 |  |
|  |  | 其 中 | 便民店 | ㎡ | 648.41 | ≥住宅总建筑面积 的2‰ |
|  |  |  | 社区服务用房 | ㎡ | 1004.90 | ≥50㎡/百户 |
|  |  |  | 物业管理用房 | ㎡ | 709.34 | ≥总建筑面积的4‰ |
|  |  |  | 社区养老服务设施 | ㎡ | 302.25 | ≥20㎡/百户且不小于300㎡ |
|  |  |  | 室内体育设施 | ㎡ | 368.13 | 人均0.1--0.26平方米 |
|  |  |  | 垃圾分拣房 | ㎡ | 21.00 |  |
|  |  |  | 变配电室 | ㎡ | 676.86 | 含开闭所 |
|  |  |  | 门卫 | ㎡ | 56.80 |  |
|  |  |  | 配套商业设施 | ㎡ | 1131.83 |  |
| 农副产品经营点用地面积 | ㎡ | 310.37 | 不计入容积率 |
| 室外体育活动场地 | ㎡ | 1124.04 | 人均0.3-0.65㎡ |
| 建筑占地面积 | ㎡ | 10862.00 |  |
| 容积率 |  | 2.48 |  |
| 建筑密度 | % | 20.18 |  |
| 绿地率 | % | 35.72 |  |
| 公共服务设施占地比 | % | 4.31 | 2318.61㎡ |
| 居住区户（套）数 | 户 | 1114 | 套型面积均小于144㎡ |
| 户均人数 | 人/户 | 3.2 |  |
| 居住人数 | 人 | 3564 |  |
| 机动车停车位 | 个 | 1231 | 全部地下 |
| 非机动车停车位 | 个 | 1672 | 全部地上 |

居住地块67-3主要经济技术指标

| 名 称 | 单位 | 数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区总用地面积 | ㎡ | 14084 | 红线为界 |
|  | ㎡ | 11725 | 绿线为界 |
| 规划总建筑面积 | ㎡ | 29676.46 |  |
| 其 中 | 地下总建筑面积 | ㎡ | 8381.8 | 地下一层 |
|  | 地上总建筑面积 | ㎡ | 21295.38 | 计入容积率 |
|  | 其 中 | 1.商业建筑面积 | ㎡ | 14711.95 |  |
|  |  | 2.办公建筑面积 | ㎡ | 6429.43 |  |
|  |  | 变配电室 | ㎡ | 154 |  |
| 建筑占地面积 | ㎡ | 4684.21 |  |
| 容积率 |  | 1.81 |  |
| 建筑密度 | % | 39.92 |  |
| 绿地率 |  |  |  |
| 机动车停车位 | 个 | 213 | 全部地下 |
| 非机动车停车位 | 个 | 1065 | 全部地上 |

# 中石油河南许昌第二加油、加气站

# 建设工程设计方案

一、位置

位于文峰北路以东，泰和街以南。规划红线内用地面积7172平方米（10.8亩），规划绿线内用地面积6532平方米（9.8亩）。

二、规划内容

1、规划布局：结合场地实际情况，沿泰和街设置主出入口，地块东侧设置一层站房，西侧设四个加油岛，每个加油岛设一台加油机；加油棚下方布置储油罐区，南部为车载储气瓶组。

2、道路交通：场地内道路交通流线明确，指向性强，无流线交叉，道路宽度为6.0m，满足社会车辆在内部快速通行。沿规划道路规划两个主出入口，满足交通以及消防要求。

3、景观布局：沿泰和街设置带状景观绿化带，另外在站房附近设置片状绿化区，满足办公生活的景观需求。

三、市政及配套设施

1、抗震：规划建筑的抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

2、变压器；箱变变压器最终位置及面积以电力部门依照相关规范确定为准。

3、消防：规划消防道路与城市道路相连接，规划消火栓1个，满足消防规范要求。

4、规划建筑在下一步施工图设计阶段做到雨污分流。

5、在下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

6、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

7、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

四、建筑设计

规划建筑采用现代风格处理手法，建筑外立面采用白色面砖与朱红色涂料相结合处理形式，使建筑形体简洁大气。

五、主要技术指标

| 项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地面积 | ㎡ | 7172 | 以红线为界 |
| 规划总用地面积 | ㎡ | 6532 | 以绿线为界 |
| 规划总建筑面积 | ㎡ | 1241 |  |
| 建筑密度 | % | 17.53 |  |
| 容积率 |  | 0.19 |  |

# 兰亭熙园建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于农贸路以东，新许路以南，规划总用地面积10695平方米（16.04亩）。

二、调整原因

为更好的适应市场，满足城南片区住房需求，提升建筑居住品质，需要对小区整体布局进行调整。

三、调整内容

1、对原规划布局、户型、高度进行调整，容积率保持不变。

2、根据周围建筑风格对建筑外立面进行协调、提升。

3、保障性住房由原项目内配建调整为异地建设。

4、小区名称由原来世华名家调整为兰亭熙园。

四、规划内容

1、规划布局：小区主入口、次入口均设在新许路。基地共规划5栋建筑，其中1栋27层住宅建筑含4层裙房的配套服务用房、2栋27层住宅建筑，2栋1F建筑（垃圾分拣房、门卫房两处）。

2、道路交通：本项目小区内实行人车分流，人行和车行通过管理分开。结合主次出入口共设置2个地下车库出入口，同时满足交通及消防要求。

3、景观设计：小区内部景观规划根据建筑的布局相匹配，规划有集中绿地和景观，营造宜居环境，形成大气自然的景观轴线。通过建筑和景观的围合，视线及景观通过规划设置的轴线进行多视角相互沟通，以人为本，尺度适宜，规划宜人居住环境。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》实施。

五、市政及配套设施

1、社区用房：在小区西侧配套服务用房设置，建筑面积151.23平方米。

2、物业管理用房：位于小区西侧配套服务用房内，建筑面积213.25平方米。

3、便民店：位于小区西侧配套服务用房内，建筑面积121.39平方米。

4、垃圾分拣房：位于小区南侧部，建筑面积20.22平方米。

5、农副产品经营点：位于小区主入口西侧，用地面积100平方米。

6、室内体育活动场地建筑面积：位于小区西侧配套服务用房内，建筑面积140.70平方米。

7、养老服务设施：位于小区西侧配套服务用房内，建筑面积333平方米。

8、停车：本次共计规划机动车停车位295个，采用全地下停车；规划非机动车588个，其中地下328个，地上260个。配建机动车停车位100%建设或预留充电设施安装条件，非机动车停车处规划充电设施。

9、消防：小区规划消防道路与城市道路相连接，每栋高层建筑均能满足消防车登高操作要求，另规划消火栓3个，满足消防规范要求。

10、人防:人防工程建筑面积以人防部门核定为准。

11、抗震：规划最高建筑高度79.90米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

13、每个单元门口设置一个可移动垃圾分类收容器。

14、邮报箱：本项目信报箱设置在各入口大堂内。

15、变电室：最终位置及数量以电力部门依据相关规范确定为准。

16、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

17、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

18、规划在下一步实施过程中按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

19、在下一步建设中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

20、在下一步施工图设计中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

21、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

六、建筑设计

建筑采用现代建筑风格，立面以仿黄金麻岩彩漆和米红色真石漆为主，点缀褐色真石漆，下部配套用房采用米红色真石漆为主，整体简洁稳重。设计通过对墙面、门窗的不同材质、色彩、肌理的变化，形成简练、明亮的现代建筑风格。

七、亮化设计

设计构思：整体亮化充分考虑更多的现代元素，以及与城市布局的整体融合。重点突出建筑顶部远观效果及建筑空间结构美，采用暖色调布置灯光。多路控制，分节假日和日常照明，营造温馨的住宅环境。

布灯方案：1、沿楼体顶部四周安装白色LED线条灯勾勒轮廓；2、沿建筑北正立面墙体竖错层竖装饰线安装LED线条灯，沿街南正立面建筑横装饰墙安装LED线条灯，夜间可产生湖蓝色与白色渐变流动变化效果，衬托整体夜间环境，增强观赏性；整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、环境的绿色照明环境。

八、主要技术指标

| nh-7-1地块 | 单位 | 数目 | 原规划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地面积 | ㎡ | 10695 | 10695 |  |
| 总建筑面积 | ㎡ | 52985.15 | 53254 |  |
| 1.地上建筑面积 | ㎡ | 37136.46 | 37158 |  |
| A、住宅建筑面积 | ㎡ | 35207.68 | 35487 |  |
| B、公建及其它面积 | ㎡ | 1963.81 | 1671 |  |
| 其中 | 便民店 | ㎡ | 121.39 | 75 |  |
|  | 社区服务用房 | ㎡ | 151.23 | - |  |
|  | 养老服务设施 | ㎡ | 318.46 | - |  |
|  | 物业用房 | ㎡ | 213.25 | 115 |  |
|  | 室内体育活动场地 | ㎡ | 140.70 | 140 |  |
|  | 变电室 | ㎡ | 106.5 | - |  |
|  | 其他配套服务用房 | ㎡ | 827.40 | 1311 |  |
|  | 垃圾分捡房 | ㎡ | 20.22 | 15 |  |
|  | 门卫及其他 | ㎡ | 45.59 | 15 |  |
| 2.地下建筑面积 | ㎡ | 15848.68 | 16096 |  |
| 3.规划户数 | 户 | 295 | 425 |  |
| 4.规划人口 | 人 | 941 | 1360 | 3.2人/户 |
| 5.容积率 |  | 3.47 | 3.47 | ＜3.5 |
| 6.绿地率 | % | 35.20% | 35.2% | ≥35% |
| 7.建筑密度 | % | 18.54% | 17.8% | ≤20% |
| 8.机动车停车位 | 个 | 295 | 404 |  |
| 其中 | 地上停车位 | 个 | - | 40 |  |
|  | 地下停车位 | 个 | 295 | 364 |  |
| 9.非机动车停车位 | 个 | 588 | 850 |  |
| 其中 | 地上停车位 | 个 | 260 | - |  |
|  | 地下停车位 | 个 | 328 | - |  |

# 隆兴阁建设工程设计方案

一、位置

位于青梅路以西，陈庄街以南，南海街以北。规划红线内用地面积21355平方米（32.03亩），规划绿线内用地面积20498平方米（30.75亩）。

二、规划内容

1.功能布局：根据地块条件，项目设计整体采用规整匀称布局形式，沿地块纵向展开布局。沿规划道路设计6栋6层商务楼，分别从A-F纵向布置。设计结合6栋商务楼设计2层商业空间，将6个楼通过2层景观平台相联系，形成统一整体，并且通过上下空间的变换丰富整体空间。

2.交通流线：内部主交通流线沿建筑外围设计，车库出入口靠科技路设计，人行出入口位于青梅路上，园区以铺装结合景观设计，满足消防要求。

3.景观绿化：景观整体设计，沿青梅路侧以点式绿化结合线型铺装设计，并结合地块纵向设计曲线型体育步道活跃整体景观环境，以人为本，尺度适宜，创造现代、整洁、低碳的优美环境。项目结合广场局部设计下沉庭院空间，丰富景观环境。内部绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》实施。

三、市政及配套服务

1.物业用房位于D楼一层，建筑面积共230平方米。

2.停车设计：机动车以地下停车为主，共规划机动车车位336个；非机动车车位1520个，其中地下1140个，地上380个，满足停车需求。

5.消防设计：小区内部设置环形消防车道，可通达到每栋建筑。消火栓根据60米的服务半径合理布置，共设置4个。

6.人防：结合地下建筑设置人防工程，建筑总面积约6147平方米，最终建筑面积以人防部门核定为准。

7.热交换站：设置在B楼-2层，建筑面积为150平方米。

8.变电室：规划变电室一处，最终位置及面积由电力部门依据相关规范确定为准。

9.抗震：规划最高建筑高度23.9米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

10.邮报箱：位于各商务楼大堂处，共六处。

11.每个建筑入口设置一个可移动垃圾分类收容器。

12.规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

13.在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

14.配建机动车停车位建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位50个，非机动车停车处规划充电设施。

15.该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

16.在下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

17.在下一步施工图设计中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

18.在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发【2016】205号）实施。

19.在下一步施工阶段，地库出入口采取工程手段设置防洪设施。

20.在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

21.规划小区内供热管网与小区同步实施。

四、建筑方案及效果

建筑风格采用的现代风格，体现商务楼的现代大气。整体建筑以竖向线条为主，结合玻璃幕墙设计，整体以灰色调为主，与周边环境相协调，又不失项目自我标志性。

五、夜景亮化

设计构思：始终以“绿色节能，科技创新”为准则。突出办公建筑空间立体感，选用节能新型LED灯具。通过科学合理的控制系统设计，在保证良好照明效果的前提下，最大限度的节约了能源。营造节能、人文、科技的现代智能亮化环境。

布灯方案：1、沿建筑竖轮廓分层安装黄色LED壁灯下投光，增强建筑的线形美及空间层次感；2、建筑横装饰墙安装LED洗墙灯上投光，夜间可静态或同色系、彩色系左右流动变化，增强观赏性；3、二层连廊窗框底部安装白色LED窗台灯，突出建筑空间感；4、建筑突出窗阁造型及四五层楼间通道安装暖白色LED洗墙灯做内透光，增强空间通透效果。一二层商业部分主要通过内部灯光的通透性衬托整体夜间环境。整体点、线、面有机结合，营造简洁、明快、辉煌大气科技感强烈的商务办公及商服照明环境。

六、技术经济指标

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 | ㎡ | 21355 | 以红线为界 |
| 2 | 规划总用地面积 | ㎡ | 20498 | 以绿线为界 |
| 3 | 规划总建筑面积 | ㎡ | 57410.74 |  |
| 4 | 地上建筑面积 | ㎡ | 30395.81 | 计入容积率 |
| 其中 | 商务用房建筑面积 | ㎡ | 30165.81 |  |
|  | 物业用房建筑面积 | ㎡ | 230 |  |
| 5 | 地下建筑面积 | ㎡ | 27014.93 | 不计入容积率 |
| 其中 | 地下车库建筑面积 | ㎡ | 14554.77 |  |
|  | 地下室建筑面积 | ㎡ | 12460.16 |  |
| 6 | 建筑密度 | % | 29.39 |  |
| 7 | 容积率 |  | 1.48 |  |
| 8 | 机动车停车位 | 辆 | 336 | 地下停车，1.0辆/100平方米 |
| 9 | 非机动车停车位 | 辆 | 1520 | 5.0辆/100平方米 |
| 其中 | 地面非机动车停车位 | 辆 | 380 |  |
|  | 地下非机动车停车位 | 辆 | 1140 |  |

# 天恒广场建设工程设计方案

一、位置

位于劳动北路以西，农科路以东，新元大道以北。规划红线内用地面积38838平方米（58.26亩），规划绿线内用地面积31885平方米（47.83亩）。

二、主要内容

1、规划布局：沿新元大道规划4栋19层高层塔楼，两两成组，形成具有地标特征的城市形象；在中间形成消防通道和通风廊道，保证北侧住宅地块的日照和通风条件。建筑底部规划2层商业配套裙房。规划最高建筑高度99.8米。

2、交通组织：共设置两个出入口，主入口在西侧农科路设置，次入口在东侧劳动北路设置,在新元大道设置应急通道。道路设计以简单便捷环状通行为原则，停车采用地上和地下相结合的停车方式，结合环路组织地面停车，满足停车需求。

3、绿化景观：整体景观以中心绿地为中心，结合入口景观，向周围各个层次发散渗透，相互呼应，体现绿地景观的均好性。

三、配套设施：

1、物业管理用房：结合2层底部裙房规划物业管理用房，建筑面积为562平方米。

2、停车：停车采用地上和地下相结合的方式，共规划机动车停车位1114辆，其中地上停车位184辆，规划地下建筑面积29070平方米（含非机动车夹层建筑面积2592平方米），可停放机动车930辆，可停放非机动车970个，结合地下车库配建人防工程，建筑面积以人防部门核定为准。

3、抗震：地块内最高建筑物高度为99.8米，抗震烈度按照设计规范及地震管理部门的要求设防。

4、消防：结合规划建筑设消防道路，结合平面布局，地块内共规划消火栓7个，满足消防要求。

5、邮报箱：在各楼入口处设报刊信箱。

6、变电室：规划地下变配电室一处，最终位置及面积由电力部门依据相关规范确定为准。

7、规划建筑在下一步施工图设计阶段做到雨污分流。

8、每个单元门口设置一组分类垃圾收集器。

9、在下一步建设中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

11、在下一步施工图设计中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12、在下一步实施过程中需建设雨水收集利用设施。

13、门头牌匾设计：临街建筑物招牌高度不高于1.2米，厚度为0.2米，招牌采用亚克力材质制作箱体，上部安装吸塑亚克力透明发光字，内置LED电光源亮化。

四、建筑设计：

建筑以现代风格打造，摒弃了过于复杂的肌理和装饰，简化了线条，并与现代的材质相结合，呈现出时尚简约的新风貌，立面设计充分重视材质和色彩方面考虑，使用深灰色金属穿孔板、银灰色铝板、LOW-E玻璃幕墙相结合整体外观稳重典雅。

五、亮化设计

设计构思：突出商务楼线形结构、庄重、大气及商业氛围的照明环境。结合建筑层次及线条结构用灯光装点出层次感，采用新型LED节能灯具，多路控制，夜间产生不同的灯光变化效果，提升了观赏价值及节能绿色照明环境的设计理念。

布灯方案：1、沿楼体顶部竖柱子采用暖白色LED壁灯上投光，突出建筑顶部空间及线形结构；顶部玻璃内部安装LED投影灯，夜间可产生星空或文字变化效果，与“天恒广场”名称相呼应，增强夜间观赏性及广告效应； 2、正立面沿竖轮廓安装LED线条灯，夜间配合亮灯模式产生流水、音符跳动等多种变化效果；正立面两侧窗户安装白色LED窗台灯，增强建筑空间立体感；3、建筑侧面沿错层线条墙安装白色LED洗墙灯上投光，体现建筑线条美及挺拔感；侧面中间适当安装LED点光源点点缀整体照明环境；4、商业柱子安装暖白色LED壁灯上下投光，商业顶部玻璃护栏安装暖白色LED线条灯上投光，起照明和衬托整体环境双重作用；整体点、线、面有机结合，整体明暗结合、重点突出，营造辉煌大气、富有寓意的绿色照明环境。

六、综合技术经济指标：

| 项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红线内用地面积 | M2 | 38838 |  |
| 绿线内用地面积 | M2 | 31885 |  |
| 规划总建筑面积 | M2 | 140470 |  |
| 地上建筑面积 | M2 | 111400 | 计入容积率 |
| 其 中 其中 | 公寓建筑面积 | M2 | 91530 |  |
|  | 商业建筑面积 | M2 | 19308 |  |
|  | 物业管理房建筑面积 | M2 | 562 |  |
| 地下建筑面积 | M2 | 29070 | 含夹层建筑面积2592平方米 |
| 容积率 |  | 3.49 |  |
| 建筑密度 | % | 37.6 |  |
| 机动车停车位 | 个 | 1114 |  |
| 其中 | 地上 | 个 | 184 |  |
|  | 地下 | 个 | 930 | 含部分机械停车 |
| 非机动车停车 | 个 | 5570 | 地下970 |

# 北海沁园项目设计方案调整

一、位置

位于农大路以南、幸福街以北，文峰北路以西。规划红线内用地面积84575平方米（126.9亩），规划绿线内用地面积76914平方米（115.4亩）。

二、调整原因

为进一步适应市场需求，丰富产品层次，减少大户型高端住宅数量，增加普通商品住房供给，满足周边普通居民的住房需求，对原方案进行优化调整。

三、调整内容

1、对北部未开始建设且未售出区域（8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#楼）规划布局进行优化调整，合理搭配户型配比，其他区域与原方案保持一致。

2、相应调整机动车车位数量及配套服务用房面积。

3、绿地率保持不变，容积率由2.98调整为2.88，建筑密度由19.35%调整为18.86%，居住户数由1761户调整为1826户，机动车停车位由1682个调整为1728个，其中地下车库车位由1513个调整为1616个，地面停车位由169个调整为112个，非机动车停车位由2643个调整为2739个。

4、其它不涉及调整内容以原审批规划为准。

四、亮化设计

设计构思：突出建筑顶部结构空间造型美及远观效果。分多路控制，节假日和平日照明安需控制灯光，营造温馨、节能、环保、绿色夜间照明环境。

布灯方案：1、沿街楼体顶部镂空装饰框及阁楼两侧安装黄色LED投光灯照射，阁楼外侧实墙面安装黄色LED洗墙灯上投光，增强空间层次感。2、楼体楼顶部四周部分横轮廓墙结合建筑特点安装黄色LED洗墙灯下投光照射墙面，产生带状亮化效果。3、沿街北立面及南立面竖装饰墙安装白色LED点光源，衬托整体环境，增强观赏性。4、沿街楼侧墙上部、入口墙面及沿农大路正立面楼顶安装亚克力发光标识字，起指引与宣传作用。5、沿街商业柱安装暖白色LED侧发光壁灯，商业顶部轮廓安装暖白色LED洗墙灯下投光，突出商业氛围。6、入口大门上部镂空装饰墙内外分别采用黄色LED投光灯和洗墙灯照射，衬托整体照明环境。营造整体温馨、简洁、大气、宜商宜居的夜间照明环境。

五、主要技术指标

| 项 目 | 单位 | 调整前数值 | 调整后数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | ㎡ | 84575 | 84575 | 红线为界 |
|  | ㎡ | 76914 | 76914 | 绿线为界 |
| 总建筑面积 | ㎡ | 298530 | 288720.25 |  |
| 其 中 | 地上总建筑面积 | ㎡ | 229511 | 221732.25 | 计入容积率 |
|  | 其 中 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 221009 | 213461.54 | 含保障房11543平方米（196套） |
|  |  | 配套公共服务设施建筑面积 | ㎡ | 8502 | 8270.71 |  |
|  |  | 其 中 | 其他配套公共服务设施建筑面积 | ㎡ | 5136 | 4063.47 |  |
|  |  |  | 社区建筑面积 | ㎡ | 1000 | 1012.25 |  |
|  |  |  | 物业管理用房建筑面积 | ㎡ | 690 | 1080.23 |  |
|  |  |  | 便民店建筑面积 | ㎡ | 480 | 480.64 |  |
|  |  |  | 社区养老服务设施建筑面积 | ㎡ | 390 | 407.50 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务站建筑面积 | ㎡ | 150 | 157.93 |  |
|  |  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | ㎡ | 30 | 30.77 |  |
|  |  |  | 公厕 | ㎡ | 40 | 40 |  |
|  |  |  | 室内体育活动场地建筑面积 | ㎡ | 586 | 587.92 |  |
|  |  |  | 变配电室 | ㎡ | —— | 410 |  |
|  | 地下建筑面积 | ㎡ | 69019 | 66988 | 不计入容积率 |
| 室外体育活动场地用地面积 | ㎡ | 2265 | 2265 |  |
| 配套公共服务设施用地面积 | ㎡ | 4265 | 4265 | 占居住地块绿线内用地面积的5.6% |
| 农副产品经营点用地面积 | ㎡ | 300 | 300 |  |
| 绿地率 | % | 35.6 | 35.6 |  |
| 建筑密度 | % | 19.35 | 18.86 |  |
| 容积率 |  | 2.98 | 2.88 |  |
| 居住户数 | 户（套） | 1761 | 1826 |  |
| 其中 | ＞144平方米户（套）数 | 户（套） | 36 | —— |  |
|  | ≤144平方米户（套）数 | 户（套） | 1725 | 1826 |  |
| 户均人数 | 人/户 | 3.2 | 3.2 |  |
| 居住人数 | 人 | 5639 | 5843 |  |
| 机动车停车位 | 个 | 1682 | 1728 |  |
| 其中 | 地下车库车位 | 个 | 1513 | 1616 |  |
|  | 地面停车位 | 个 | 169 | 112 |  |
| 非机动车停车位 | 个 | 2643 | 2739 |  |
| 其中 | 地下车库车位 | 个 | 500 | 500 |  |
|  | 地面停车位 | 个 | 2143 | 2239 |  |
| 住宅车停率 | % | 100% | 100% | 其中套型建筑：保障房：=50%；面积≤144平方米：≥100%；面积＞144平方米：≥150%。 |

# 竹林大厦建设工程设计方案

一、位置

位于竹林路以东，宏腾路以北，规划道路以南局部地块。规划红线内用地面积4885平方米（7.33亩）。

二、规划布局

总体布局：规划为一栋21层商务办公和3层裙房商业服务设施。规划最高建筑高度79.8米，抗震烈度应按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

交通流线：共设置2个出入口，小区主出入口设置在北侧规划道路上，次出入口也设置在北侧规划道路上。

景观设计：基地内部主要以铺地为主，结合点状绿化，立体绿化、屋顶绿化等技术措施，丰富建筑空间，创造现代、整洁、低碳的优美环境。

三、市政及配套功能

1.物业用房位于裙房三层，建筑面积83平方米。

2.停车设计：机动车采用地下一层车库停车方式（含部分机械停车），非机动车则采用地面停车的停车方式，满足不同停车需求。机动车停车位共计171个，地面17个，建筑底层架空室内停车14个，地下140个；规划非机动车停车位855个,均在地上，满足停车需求。

3.消防设计：基地内设置环形消防通道，并与城市道路相连接。塔楼建筑室外规划有与消防通道相结合的消防车登高操作场地，且场地与建筑之间不设置妨碍消防车操作的障碍物，场地距建筑均大于5米，长度为建筑长边长度。

4.竖向设计：场地整体相对平坦，竖向根据场地高差情况，设计成中间高、四周低的整体场地，减少土方量的开挖，节约造价。

5.人防：结合地下建筑设置人防工程，最终建筑面积以人防部门核定为准。

6.热交换站：本建筑无热交换站。

7.变配电室：位于地块内部结合建筑设计，具体指标以电力部门依据相关规范确定为准。

8.抗震：规划最高建筑高度79.8米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

9.邮报箱：位于建筑一层入口附近。

10.建筑入口设置一个可移动垃圾分类收容器。

11.规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

12.在下一步实施过程中需建设雨水收集设施。

13.在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

14.配建机动车停车位要不低于15%预留充电设施安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

15.该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

16、在下一步施工图设计中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

四、建筑设计

采用现代建筑风格，提倡绿色建筑，生态建筑和节能建筑相结合。整体建筑以竖向线条为主，简洁明快，突出建筑稳重大气的形象。整体材质采用真石漆墙面结合石材基座，建筑质感丰富，杜绝千篇一律的建筑效果。色彩搭配上则以米黄色为主，体现建筑的稳重内敛。

五、夜景亮化

1、设计构思：突出顶部现代建筑远观效果及商业广场的照明环境。结合建筑层次结构用灯光装点，采用新型LED节能灯具，多路控制，分重大节日照明和平日照明，夜间采用不同时间亮灯控制，产生不同的灯光变化效果，既提升了观赏价值又能体现节能绿色照明环境和人性化的设计理念。

2、布灯方案：1、楼体顶部飘板及竖条框架造型空间内安装黄色LED洗墙灯及投光灯结合现场建筑实际情况上投光照射；突出建筑空间及流线观感效果；2、沿建筑正背两立面竖装饰墙安装白色LED线条灯成不规则排列，夜间向上流动产生多种变化效果，增强观赏性，寓意竹林丛生，与项目名称相呼应；3、楼体四角及侧立面竖墙安装白色LED大功率窄光束投光灯照射，体现建筑简洁庄重之气；3、沿建筑两侧窗台下部横装饰条墙安装白色LED线条灯上投光，形成线形面光源效果，沿街正立面中间凹槽装饰部分安装白色LED窗台灯分层照射，突出建筑层次感；4、沿街商业部分顶部沿横装饰墙安装暖白色LED洗墙灯下投光，产生光带亮化效果，二层实墙面安装暖白色LED洗墙灯上投光，在室内灯光衬托下，明暗结合，重点突出，背面裙楼只在底部停车框架层顶安装吸顶灯，起照明与指引作用；6、沿楼两侧面实墙面上部安装亚克力发光字，起指引和宣传作用。整体点、线、面有机结合，重点突出、明暗结合，营造易人的绿色照明环境。

六、技术经济指标

| 项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地面积 | ㎡ | 4885 | 以红线为界 |
| 规划总建筑面积 | ㎡ | 20730 |  |
| 地上建筑面积 | ㎡ | 17100 | 计入容积率 |
| 办公建筑面积 | ㎡ | 13900 |  |
| 商业建筑面积 | ㎡ | 3117 |  |
| 物业用房建筑面积 | ㎡ | 83 |  |
| 地下建筑面积 | ㎡ | 3630 | 不计入容积率 |
| 建筑密度 | % | 32.4 |  |
| 容积率 |  | 3.5 |  |
| 规划机动车停车率 | 辆/100㎡ | 1.0 | 共171个，其中地面17个，底层架空停车14个；地下140个 |
| 规划非机动车停车率 | 辆/100㎡ | 5.0 | 共855个，均地上 |

# 中房大厦建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于位于芙蓉大道以东，永兴东路以北。规划红线内用地面积14871平方米（22.3亩），规划绿线内用地面积13002平方米（19.5亩）。

二、调整原因

由于该项目位于示范区主中心区主干道交叉口，交通组织较为复杂，原建筑工程设计方案中底层商业体量较大，对周边交通影响较大，故申请取消原建筑工程设计方案中大类集中商业。

三、调整内容

(1)对原建筑工程设计方案的平面布局，立面效果进行调整；

（2）调整后容积率为4.62、建筑密度19.3%，建筑高度99.80米（室外地坪到建筑面层），装饰性女儿墙118.53米（室外地坪到女儿墙顶）。其他指标按照指标指导意见进行控制。

四、规划内容

1、规划布局：整个地块形状比较规则，在总平面布置时，充分考虑到这个特点。在沿芙蓉大道设计了一栋首层为商业的长板状高层办公楼，在沿永兴东路和规划道路也设计了一栋首层为商业的L型高层办公。如此，两栋楼组合形成一个U型，既契合了地形，又合理的布置了功能。

基地西南角为城市干道的交汇口，从城市设计角度考虑，应尽量减少城市道路交汇口周围的建筑对城市道路交汇口的压抑感。因此本设计将两栋高层都放置在了离交叉口较远的位置。

2、道路交通：主入口在东侧规划道路设置，次入口在芙蓉大道设置。内部规划车行通道，与外围的城市道路形成环形消防通道，共规划消火栓3个，设置高层消防登高场地，符合消防要求。

五、市政及配套设施

1、物业管理用房：位于2#楼2-5F局部，建筑面积279平方米。

2、停车：共规划机动车停车位600个，其中地下510个，地上90个。规划非机动停车位1265个，全地上，满足停车需求。配建机动车停车位15%建设或预留充电设施安装条件，非机动车停车处规划充电设施。

3、消防：规划消防道路与城市道路相连接，每栋高层建筑均能满足消防车登高操作要求，另规划消火栓3个，满足消防规范要求。

4、人防:人防工程建筑面积以人防部门核定为准。

5、抗震：规划最高建筑高度118.53米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

6、变电室：最终位置及数量以电力部门依据相关规范确定为准。

7、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

8、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

9、在下一步建设中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

10、在下一步施工图设计中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

11、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

六、建筑设计

本方案采用现代主义建筑风格，建筑造型简洁，形体高低错落，丰富城市天际线，色彩沉稳，整体风格庄重大方。建筑立面流畅的竖向线条的划分与基地周边建筑形象相呼应。立面纵三段划分，充满韵律感。建筑材质的对比及颜色的恰当控制和运用，营造出优雅的建筑形象。底部米黄色石材搭配主体的真石漆，使得建筑形象更加沉稳大气。

七、亮化设计

设计构思：突出办公楼简洁、大气及商业的繁华、辉煌的照明环境。结合建筑层次及线条结构用灯光装点出层次感，采用新型LED节能灯具，多路控制，分重大节日照明和平日照明，夜间采用不同时间亮灯控制，产生不同的灯光变化效果，即提升了观赏价值又能体现节能绿色照明环境和人性化的设计理念。

布灯方案：1、楼体顶部竖墙采用暖白色LED壁灯上投光，突出建筑顶部空间及线形结构；2、沿永兴东路立面沿竖墙安装白色LED壁灯上投光，成不规则造型排列，增强观赏性，灯具造型与建筑相贴合，颜色与建筑外立面相同，不影响白天建筑立面效果；3、楼体四周及转折处竖墙安装白色LED大功率窄光束投光灯照射，体现建筑挺拔感；4、沿芙蓉湖立面安装透明LED点光排列，夜间可产生多种变化效果，增强灯光的艺术效果；5、商业部分安装黄色LED投光灯上投光，一层柱墙安装黄色侧发光壁灯，起照明和衬托整体环境双重作用；整体点、线、面有机结合，重点突出、明暗结合，营造辉煌大气的绿色照明环境。

八、主要技术指标

| 项目 | 计量单位 | 调整前 | 调整后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划红线内用地面积 | ㎡ | 14871 |  | 以红线为界 |
| 规划绿线内用地面积 | ㎡ | 13002 |  | 以绿线为界 |
| 总建筑面积 | ㎡ | 82218 | 77330 |  |
| 其中 | 规划地上建筑面积 | ㎡ | 63000 | 60045 | 计入容积率 |
|  | 其中 | 商务办公及公寓 | ㎡ | 44500 | 57605 |  |
|  |  | 商业建筑 | ㎡ | 18164 | 2126 |  |
|  |  | 物业管理用房 | ㎡ | 336 | 279 |  |
|  |  | 消防控制室 | ㎡ | 0 | 35 |  |
| 规划地下建筑面积 | ㎡ | 19218 | 17285 | 不计入容积率 |
| 容积率 |  | 4.85 | 4.62 |  |
| 建筑密度 | % | 36.5 | 19.3 |  |
| 机动车停车率 | % | 630 | 600 |  |
| 其中 | 地上 | 辆 | 182 | 90 |  |
|  | 地下 | 辆 | 448 | 510 |  |
| 非机动车停车位 | 辆 | 1815 | 1265 | 全地上 |

# 瑞贝卡和天下建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于南海街以南、龙兴路以北、魏文路以东，德兴路以西。B25-2a地块规划红线内用地规划面积14965平方米（22.45亩），规划绿线内用地规划面积为13999平方米（21.00亩）；B25-2b、B25-3a地块规划红线内用地规划面积39620平方米（59.43亩），规划绿线内用地规划面积为37920平方米（56.88亩）；B25-3b地块规划红线内用地规划面积9051平方米（13.58亩），规划绿线内用地规划面积为8399平方米（12.60亩）。

二、调整原因

因该地块控制性详细规划进行了调整，依据调整后的控制性详细规划重新编制地块规划。

三、调整内容

小区共规划13栋住宅楼（其中1栋20层，1栋25层，4栋6层，6栋7层，1栋4层）；1栋4层的社区配套设施楼和1栋垃圾分拣站；1栋25层酒店式公寓和一栋26层办公式公寓。

公共服务设施功能涵盖社区服务、社区卫生、社区体育、便民店、物业用房、社区养老服务设施，便于服务小区居民。

四、规划内容

1、规划布局：用地地块呈东西长条形，建筑布局采用点板结合的布局方式，共规划13栋住宅楼，配套设施设置在地块西北侧。

2、道路交通：车流交通组织利用较好的城市交通环境，在龙兴路上设置项目主要出入口，在魏文路与德星路上设置小区消防出入口。小区的消防车道能到达每栋高层建筑的消防扑救面。地下车库出入口设在小区车行入口处的道路旁，既便于小区形成人车分流同时又方便地库使用。

3、景观设计：小区的景观绿化设计紧密结合规划布局和功能需要。社区中心绿地景观因地制宜，每栋楼前均设计景观绿化：草地、硬化活动场地。同时在小区中心设置小区广场。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》实施。

五、市政及配套设施

1、社区用房：位于小区48#配套服务楼，建筑面积223.55平方米。

2、物业管理用房：位于小区48#配套服务楼，建筑面积265.45平方米。

3、便民店：位于小区48#配套服务楼，建筑面积122.29平方米。

4、垃圾分拣房：位于小区西部，建筑面积15平方米。

5、农副产品经营点：位于地块北侧，用地面积200.7平方米。

6、室内体育活动场地建筑面积：位于小区48#配套服务楼，建筑面积178.88平方米。

7、养老服务设施：位于小区48#配套服务楼，建筑面积308.34平方米。

8、停车：机动车停车总数1207辆，其中地上机动车停车数110辆，地下机动车停车数1097辆。B25-2b、B25-3a地块地上非机动车停车数731辆；B25-2a地块地上非机动车停车数740辆；B25-3b地块地上非机动车停车数700辆；满足停车需求。居住地块配建机动车停车位应100%配置充电设施或预留安装条件，非机动停车处需规划充电设施；B25-2a、B25-3b号地块配建配置充电设施或预留安装条件的机动车停车位比例不低于15%。

9、消防：小区规划消防道路与城市道路相连接，每栋高层建筑均能满足消防车登高操作要求，另规划消火栓5个，满足消防规范要求。

10、人防:人防工程建筑面积以人防部门核定为准。

11、抗震：规划最高建筑高度98.3米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

12、每个单元门口设置一个可移动垃圾分类收容器。

13、邮报箱：结合单元入口设置，每单元设置一个。

14、变电室：最终位置及数量以电力部门依据相关规范确定为准。

15、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

16、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

17、规划在下一步实施过程中按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

18、在下一步建设中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

19、在下一步施工图设计中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

20、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

六、建筑设计

建筑立面采用多种风格相结合，住宅采用典雅的古典风格。酒店式公寓与办公式公寓采用简洁大气的现代风格，丰富城市沿街立面。住宅立面采取质朴温暖的色彩，使建筑外立面色彩明快。商业立面采用灰蓝色调的玻璃幕墙，给人比较通透的感觉。

七、亮化设计

1、设计构思：本方案为瑞贝卡和天下小区办公楼夜景照明设计，办公楼设计为联动设计方案，现有建筑采用节日、平日及深夜模式统一联动效果，采用RGB+W灯具，以高亮度低饱和度色彩及单白平日模式，附带缓慢动态变化，节日模式采用动态效果，烘托节日氛围，以高雅、简洁大气为主题，彰显建筑独特性，采用定制化、个性化、独特化设计方案，凸显建筑特殊性的地标性指引，采用非常规线性洗墙，形成以面成面，以面成屏的效果；

2、布灯方案：整体建筑采用一款灯具线性洗墙灯，对洗外立面造型部分，平日模式以高雅单白为主，附带缓慢动态演绎古风水墨视屏，凸显建筑现代高雅与古风结合的夜间光环境，发光字采用冲孔字，定制形式及色温结合企业现有LOGO形态。

3、住宅着重表现其顶部，中部无照明。立面横向结构及腰线采用线条灯；顶部挑檐及塔楼洗墙灯照亮；侧立面山墙安装宽光束投光灯。使建筑线条更加流畅、层次分明。

八、主要技术指标

| B25-2b、B25-3a地块技术指标 |
| --- |
| 项目 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 规划红线内用地面积 | ㎡ | 39620 | 59.4亩 以红线为界 |
| 规划绿线内用地面积 | ㎡ | 37920 | 56.9亩 以绿线为界 |
| 规划总建筑面积 | ㎡ | 85421.07 |  |
| 规划地下建筑面积 | ㎡ | 28062.21 | 不计入容积率 |
| 规划地上建筑面积 | ㎡ | 57358.86 | 计入容积率 |
| 其中 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 54299.97 |  |
|  | 配套公共服务设施建筑面积 | ㎡ | 3058.89 |  |
|  | 其中 | 物业管理用房建筑面积 | ㎡ | 265.45 |  |
|  |  | 便民店建筑面积 | ㎡ | 122.29 |  |
|  |  | 社区服务用房建筑面积 | ㎡ | 223.55 |  |
|  |  | 养老服务设施建筑面积 | ㎡ | 308.34 |  |
|  |  | 室内体育活动场地建筑面积 | ㎡ | 178.88 |  |
|  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | ㎡ | 15 |  |
|  |  | 社区卫生服务用房 | ㎡ | 151.02 |  |
|  |  | 其他配套服务商业设施 | ㎡ | 1794.36 |  |
| 农副产品经营点用地面积 | ㎡ | 200.74 |  |
| 容积率 |  | 1.51 |  |
| 建筑密度 | % | 21.68 |  |
| 绿地率 | % | 37.02 |  |
| 居住区户（套）数 | 户（套） | 388 |  |
|  |  | 314 | ≤144平方米 |
|  |  | 74 | ＞144平方米 |
| 户均人数 | 人/户 | 3.2 |  |
| 居住人数 | 人 | 1242 |  |
| 机动车停车位 | 辆 | 492 | 全地下 |
| 非机动车停车位 | 辆 | 731 | 全地上 |

| B25-3b地块技术指标 |
| --- |
| 编号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 总用地面积（红线为界） | 9051 | ㎡ | 13.6亩 |
|  | 总用地面积（绿线为界） | 8399 | ㎡ | 12.6亩 规划指标均以绿线内用地面积为计算基数 |
| 2 | 规划总建筑面积 | 33138.41 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 26858.46 | ㎡ |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 6279.97 | ㎡ |  |
| 3 | 容积率 | 3.20 | - |  |
| 4 | 建筑密度 | 23.53 | % |  |
| 9 | 机动车停车位 | 270 | 辆 |  |
|  | 其中 | 地上机动车停车位 | 66 | 辆 |  |
|  |  | 地下机动车停车位 | 204 | 辆 |  |
| 11 | 非机动车停车位 | 700 | 个 |  |

| B25-2a地块技术指标 |
| --- |
| 编号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 总用地面积（红线为界） | 14965 | ㎡ | 22.4亩 |
|  | 总用地面积（绿线为界） | 13999 | ㎡ | 21.0亩 规划指标均以绿线内用地面积为计算基数 |
| 2 | 规划总建筑面积 | 54909.84 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 44474.73 | ㎡ |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 10435.11 | ㎡ |  |
| 3 | 容积率 | 3.18 | - |  |
| 4 | 建筑密度 | 24.94 | % |  |
| 9 | 机动车停车位 | 445 | 辆 |  |
|  | 其中 | 地上机动车停车位 | 44 | 辆 |  |
|  |  | 地下机动车停车位 | 401 | 辆 |  |
| 11 | 非机动车停车位 | 740 | 个 |  |

## 许昌市城市人防工程专项规划（2020-2030）

该项目涉密，不宜公开。

# 梨园环岛提升改造项目

一、概述

梨园环岛提升改造项目为2020年百城提质建设项目，为全面推动城市出入市口环境提档升级、交通畅通有序、路面平坦整洁，加快建设宜居之城，做好梨园环岛及其周边提升改造工程，提升城市形象，特制定规划方案。

项目位于许昌市南环路与国道107交汇处，其分别与以下5条道路相接：南环东路、国道107线、南环西路、文兴路、学院南路。

二、改造方案

拆除现状环岛并铺筑路面结构，交叉口改造为五路交叉，增设红绿灯，并进行渠化展宽，增加导流岛及绿化带。原环岛范围内进行绿化提升。

三、交通组织

各方向正常通行，所有路口设置红绿灯及标志标线，控制车辆行人按规定通行。

四、周边建筑立面提升

1、对沿街立面破旧墙体全部进行刷新，拆除违建构筑物。

2、周边店铺牌匾采用统一形式，实行一店一匾。牌匾颜色为红色，高度为120厘米，以门店为单位，形成统一形象。

五、绿化景观

导流岛以色带分割打造了不同的景观区域，靠近行车道以造型树和景石打造景观，交叉口分车带考虑到视线通透性，主要以宿根花卉和球类为主。临近人行道除景石造型树，增加花卉种植，打造步行的丰富视觉效果。

西南角绿地，前侧设计草坪和异型树池，种植造型树及宿根花卉，背景种植常绿乔木，中层点缀花灌木。

# 兴业路(天瑞街-莲城大道)道路规划

一、概述

道路全长约420m。规划红线宽20m，单幅路，断面形式为：3-14-3。东侧设10m宽绿化带。道路规划是为了沿线地块开发建设需要；完善区域路网，缓解周边道路交通压力；改善沿线居民交通出行环境而进行的道路规划。

二、绿化树种配置

人    行    道：行道树为栾树，胸径不小于13cm，树干高不低于3m。

东 侧 绿 化 带：小乔木和高灌木为：樱花、玉兰、丁香、桂花、木槿、百日红、雪松、石楠球类；

地被植物为：麦冬、吉祥草、龙柏、红叶石楠、大叶黄杨、火棘。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、红绿灯、监控设施。两侧人行道内每50米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置可根据现场实际情况进行适当调整。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型水泥混凝土路缘石，平石采用P型水泥混凝土平石，路灯采用节能型路灯。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、给水、污水、照明、电力、通信、燃气、热力,各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

3、分车带、绿化带：设置凹型分车带、绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 兴德路(兴业路-德星路)道路规划

一、概述

道路全长约350m。规划红线宽15m，单幅路，断面形式为：3-9-3。两侧各10m宽绿化带。道路规划是为了沿线地块开发建设需要；完善区域路网，缓解周边道路交通压力；改善沿线居民交通出行环境而进行的道路规划。

二、绿化树种配置

人    行    道：行道树为国槐，胸径不小于13cm，树干高不低于3m。

两 侧 绿 化 带：小乔木和高灌木为：红叶李、红宝石海棠、榆叶梅、丁香、桂花、木槿、百日红、石楠球类；

地被植物为：麦冬、吉祥草、龙柏、红叶石楠、大叶黄杨、火棘。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、红绿灯、监控设施。两侧人行道内每50米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置可根据现场实际情况进行适当调整。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型水泥混凝土路缘石，平石采用P型水泥混凝土平石，路灯采用节能型路灯。

由于兴德路北侧有小学，绿化设计应注意兼顾接送学生时临时停车的情况。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线四种，分别为: 雨水、给水、污水、照明,各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

3、分车带、绿化带：设置凹型分车带、绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 荣兴路（暂定名）(许继大道-天宝路)道路规划

一、概述

道路全长约2450m。规划红线宽50m，三幅路，断面形式为：5-5-4-22-4-5-5。道路规划是为了沿线地块开发建设需要；完善区域路网，缓解周边道路交通压力；改善沿线居民交通出行环境而进行的道路规划。

二、绿化树种配置

人    行    道：行道树为七叶树，胸径不小于13cm，树干高不低于3m。

两侧绿化草坪：丁香、红叶石楠、龙柏。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、红绿灯、监控设施。两侧人行道内每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置可根据现场实际情况进行适当调整。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型水泥混凝土路缘石，平石采用P型水泥混凝土平石，路灯采用节能型路灯。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、给水、污水、照明、电力、通信、燃气、热力,各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

3、分车带、绿化带：设置凹型分车带、绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 科创街（暂定名）(省道227-杏园路)道路规划

一、概述

道路全长约1395m。规划红线宽30m，单幅路，断面形式为：4-22-4。两侧各10m宽绿化带。道路规划是为了沿线地块开发建设需要；完善区域路网，缓解周边道路交通压力；改善沿线居民交通出行环境而进行的道路规划。

二、绿化树种配置

人    行    道：行道树为法桐，胸径不小于15cm，树干高不低于4m。

两 侧 绿 化 带：小乔木和高灌木为：黄金槐、雪松、榆叶梅、丁香、桂花、木槿、百日红、石楠球类；

地被植物为：麦冬、吉祥草、龙柏、红叶石楠、大叶黄杨、火棘。

三、附属设施

路段规划完善的交通标志、标线、红绿灯、监控设施。两侧人行道内每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置可根据现场实际情况进行适当调整。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型水泥混凝土路缘石，平石采用P型水泥混凝土平石，路灯采用节能型路灯。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、给水、污水、照明、电力、通信、燃气、热力,各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

3、分车带、绿化带：设置凹型分车带、绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 科学路（暂定名）(许继大道-新兴路)道路规划

一、概述

道路全长约1901m，规划红线宽30m， 单幅路，断面形式为：7-16-7。道路规划是为了沿线地块开发建设需要；完善区域路网，缓解周边道路交通压力；改善沿线居民交通出行环境而进行的道路规划。

二、绿化树种配置

人行道：行道树为法桐，胸径不小于15cm，树干高不低于4m。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、红绿灯、监控设施。两侧人行道内每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置可根据现场实际情况进行适当调整。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型水泥混凝土路缘石，平石采用P型水泥混凝土平石，路灯采用节能型路灯。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、给水、污水、照明、热力、燃气、电力、通讯,各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

3、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 许州路（新元大道--民族路）道路规划

一、概述

道路全长约3387m。红线宽50m，三幅路，断面形式为4-5-4-24-4-5-4；西侧为15米绿化带，东侧为绿化林带。道路规划是为了沿线地块开发建设需要；完善区域路网，构建主要交通骨架，缓解周边道路交通压力，改善沿线居民交通出行环境而进行的道路规划。

二、绿化树种配置

人    行    道：行道树为法桐，胸径不小于15cm，树干高不低于4m。

绿    化    带：小乔木和高灌木为：紫荆、红枫、丁香、木槿、石楠球类、紫薇、榆叶梅、桂花、红宝石海棠、石榴；

地被植物为：麦冬、红叶石楠、龙柏、南天竹、鸢尾、火棘。

分    车    带：小乔木和高灌木为：桂花、红叶李、紫薇；

地被植物为：麦冬、红叶石楠、南天竹、鸢尾。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、红绿灯、监控设施。两侧人行道内每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置可根据现场实际情况进行适当调整。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型水泥混凝土路缘石，平石采用P型水泥混凝土平石，路灯采用节能型路灯。

两侧绿化带设计时，应注意与周边地块的用地性质结合考虑，使许州路与周边地块的绿化设施协调、统一。尤其是西侧的体育中心附近路段，应综合考虑绿化设施的配置、外观设计等，并应综合考虑、综合实施。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 通讯、燃气、污水、给水、雨水、照明、热力、电力,各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

3、分车带、绿化带：设置凹型分车带、绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 永宁街(魏武大道-许州路)道路规划

一、概述

道路全长1023m。规划红线宽30m，断面形式4-22-4，北侧10m绿化带，南侧沿河绿化带。

二、绿化树种配置

人    行    道：行道树为白蜡，胸径不小于13cm，树干高不低于3m。

两 侧 绿 化 带：小乔木和高灌木为：海棠、南天竹、夹竹桃、紫薇、樱花、桂花、榆叶梅、迎春、腊梅、雪松等；

地被植物为：玉簪花、日本女贞、火棘、大叶黄杨。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、红绿灯、监控设施。两侧人行道内每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置可根据现场实际情况进行适当调整。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型水泥混凝土路缘石，平石采用P型水泥混凝土平石，路灯采用节能型路灯。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线四种，分别为: 雨水、给水、污水、照明,各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

3、分车带、绿化带：设置凹型分车带、绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 尚德路（劳动北路—汉风路）道路规划

一、概述

道路全长964米,规划红线宽20米。断面形式为3-14-3(米），两侧各10米绿化带；尚德路灞陵河桥全长120米，红线宽度20米。

二、规划背景

规划道路两侧在建项目有博林企业公园、融创观河宸院、锦艺伊顿小镇二期及三期等项目，道路北侧为规划小学用地，周边项目较多，为方便周边项目出行，完善区域内东西向交通，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为法桐，胸径15厘米，树干高5米。两侧绿化带：乔木为百日红+红宝石海棠+紫薇+枫树+榆叶梅等；地被植物为红叶石楠、紫露草、吉祥草、龙柏。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为:雨水、污水、给水、电力、照明、燃气、通讯和热力。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、绿化带：设置凹型绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

# 许昌市区220kV灌台变110kV工程线路规划

一、位置

许昌市区220kV灌台变110kV工程线路，线路经劳动路、农大路、农科路、竹园街、汉风路接入已有线路付尚线昌盛路段，形成220kV灌台变为尚集变供电。

二、主要内容

（1）线路架设方式及长度

全线采用高架线塔铺设，规划线路长度7km。

（2）投资概算及工期时间

目前220kV昌盛变临近完工，面临有电送不出的局面。城区北部供电严重不足。本项目隶属于国网许昌供电公司，为省发改委核准项目，投资概算2300万元。

三、规划背景及依据

1.随着城区北部地块发展，用电负荷激增，为了满足城区北部小区居民供电需要。

2.河南省发展和改革委员会关于国网河南省电力公司2016年第三批220千伏及110千伏电网项目核准的批复《豫发改能源（2016） 1583号》。

3.许昌市城市电力专项规划（2016-2030）