许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购询价公告附件

附1：询价文件要求（封面）
许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购

（项目名称）
询价材料

供应商：                   （全称并盖章）
日期：      年   月   日

附2：询价承诺书

询价承诺书
我单位查询到“许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购”项目询价公告，经仔细阅读和研究，对询价文件无异议，决定参加询价活动，完全接受询价文件中的所有条件和要求。

1.愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2.询价文件中的报价已经确认无误。

3.我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本次询价文件中所列的违约责任。

4.询价文件自递交截止期结束后90个日历天内有效。
询价文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切法律后果。

      供应商名称：                 （全称并加盖公章）

 
        法定代表人或授权委托人（签字）：           
                                            年    月    日

附3：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加本询价项目的，出具此证明书）

填写法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     填写公司全称    的法定代表人。现就参加许昌市林业和花木园艺发展中心组织的采购项目签署响应文件。

特此证明。

	（※此处请粘贴法定代表人身份证正反

复印件※）




供应商名称 ：                      （全称加盖公章）
年    月    日

附4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加询价的，出具此授权委托书）

本授权书声明：          （供应商名称）的       （法定代表人姓名、职务）授权              （授权委托人的姓名、职务）为我方就“              ”项目活动的合法代理人，以我方名义全权处理该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：
职      务：                    

供应商名称（全称并加盖公章）： 

授权委托人签字：                    

职      务：                   

日     期：                    

（※法定代表人身份证复印件※）

（※授权委托人身份证复印件※）
附5：报价一览表

报 价 一 览 表

供应商名称：_____________                 

                           金额单位：元    

	报价
	工期
	质量目标
	备注

	大写：

小写：
	
	
	


授权委托人签字：               日期：                    联系电话：

注：

1.本表供应商不得自行增减，供应商必须如实完整填写本表。

2.报价不得填报选择性报价，可选择性价格提交报价的将被视为非响应性询价文件，报价无效。

3.对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为调整报价的依据，也不作为优先成交的条件。

4.评审时，响应文件中“报价一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“报价一览表”为准；本表大小写不一致的以大写为准。

5.总报价应为目的地交货价（应含货物价格、安装、装卸、运输费用、税金、检测费用等所有与之相关的费用）。

附6：报价明细表
	设备/软件名称
	数量
	单位
	参数
	报价

（元）
	备注

	综合梯度观测塔
	生态环境监测平台
	1
	套
	一张图平台：基于GIS可视化服务、时空分析技术、大数据分析技术等，开发生态环境监测管理和分析应用服务，实现对生态观测站生态环境数据实时查看、生态环境质量评价、生态环境数据动态模拟、生态环境预测预报、气象环境骤变报警告警、生态环境质量统计分析，对科学研究内生物多样性的生存、保护，提供生态数据支撑。并服务于林科所感知监测、生物多样性保护等业务应用。资源数据库：建立对应的数据建库标准、数据交换共享标准。其数据标准符合国家、省数字信息化相关标准。

报警信息模块：通过实时和历史监测数据的统计，基于空间、时间、数据态势发展等的分析模拟，结合重点保护对象的最佳生长环境及其耐受力与环境生态承载力的综合分析，设定预警因子与预警阈值，当监测数据超标或异常、预测环境数据异常或骤变、前端仪器故障、设备联网异常等情况时，系统自动报警，并实时发送至相关人员预警信息。支持报警信息以监测站、监测设备为检索条件，进行时间周期、多时间粒度的预警信息查询，查询结果以表格形式展示，包括时间、设备、预警因子、预警数据、预警数据单位、预警阈值、预警信息说明等。监测统计分析

全局层面对生境数据汇总、统计，在专项监测上及时分析、预测预警，图表结合多维度、多角度、可视化展示分析区域生态环境概况与变化趋势，为研究生态环境的变化趋势及态势模型、实现生态环境评价和保护提供数据支撑。以监测场分类，以监测站为单位，进行生境监测数据空间、时间、周期的多维度、多元化、多颗粒度统计分析。采用表格、折线图、柱状图、饼状图等多种形式进行生境因子实时数据与变化趋势的展示，基于保护对象的适宜环境分析、实时的和历史的数据对比分析进行生态因子预警预报，生态站生态环境质量精准评价，评估生态环境、生态功能体系的影响，为生态环境进行科研保护、有效综合管理提供数据支撑。

图表分析展示功能模块：监测场分类，以监测站为单位，进行生境监测数据空间、时间、周期的多维度、多元化、多颗粒度统计分析。采用表格、折线图、柱状图、饼状图、风玫瑰图等多种形式进行生境因子实时数据与变化趋势的展示，基于保护对象的适宜环境分析、实时的和历史的数据对比分析进行生态因子预警预报，生态站生态环境质量精准评价，评估生态环境及趋势对生物多样性、生态功能体系的影响，为生态环境进行科研保护、有效综合管理提供数据支撑。

系统管理功能：用户管理、站点增减、监控管理、日志管理；

具备数据图表可视化、对比分析功能、图表、曲线展示数据、可查看历史数据

易于扩展，可以根据需要添加额外的站点数据。可以同时从多个计算机获取数据

支持云端设置远程站点的记录间隔、上报数据间隔

可以开机显示定制的、单击屏幕任意位置即可进入传感器参数显示页面

数据通过手机网络或者WiFi发送、支持任意可上网的电脑、手机访问

支持导出数据到Excel文件

支持用户设置报警条件，通过手机、电子邮件、短信自动发送测量值或计算值。

可接入全国内的监测站点，支持GPRS和Radio两种通讯方式接入。

数据存储在阿里云服务器上，且每天备份，安全无忧。

支持监测系统实时预览、历史录像、支持视频播放、下载、抓拍图片。

支持多种环境信息设备接入

数据远程传输与控制功能：数据采集、数据存储、数据分析下载、测点增减功能；通过接入各种生态因子监测站，实时监测显示生态、空气质量监测系统、环境监测等监测数据，可对生态环境质量进行监测查询、分析统计，对超出监测阀值生态监测因子及时预警，实现对设备及网络资源管理，为生态环境状况监测，变化趋势提供精细化管理手段，对环境保护及恢复治理提供生态数据支撑。供应商需要将采购的设备数据对接到原平台，供应商需自行和平台方沟通解决，招标方采用承包制，不负责协调解决，企业需自行考虑相关风险。 （提交承诺书）                                

中标方需保证原平台数据完整、安全、可靠运行。和信息化原平台交接事宜需自行解决。（提交承诺书）

合同一经签署，必须在指定期限内对接到信息化原平台，若签订合同后不能对接到原平台，供货方需要承担合同3倍合同款罚金。（提交承诺书）                                                           配置监测平台：

1.供应商需要将采购的设备数据对接到原平台，供应商需自行和平台方沟通解决，招标方采用承包制，不负责协调解决，企业需自行考虑相关风险。 （提交承诺书）                                

2.中标方需保证原平台数据完整、安全、可靠运行。和信息化原平台交接事宜需自行解决。（提交承诺书）

3.合同一经签署，必须在指定期限内对接到信息化原平台，若签订合同后不能对接到原平台，供货方需要承担合同3倍合同款罚金。（提交承诺书）

4.支持播放基于地图载体的历史画面

5.可以针对负氧离子点位进行实时或历史排名

6.可以通过平台联动控制，远程控制LED大屏亮灭。

7.支持查看各个时间维度的特定均值（15分钟均值、小时均值、日均值、月均值）且以表格的形式展现，支持切换成图表的形式展现。且全部支持导出数据。

8.支持运维管理、关联分析

9.支持同比环比功能、支持单独查看气象图标（风玫瑰图、折线图）、支持多个点位的数据比对（部分因子横向和纵向且以曲线图的形式展现）、超标统计（支持自定义阀值且以饼状图的形式展现超标百分比）、报表分析（支持查看监测因子在各个区间段的数据分布）、支持污染分析和污染日历（主要针对AQI相关）。以上有关的数据全部支持导出。
10、配套图像管理软件，具有图像人工识别、按组打标签、图像信息自动提取、查询分拣、批量重命名、批量打水印、批量修改拍摄时间、批量删除、相机管理、历史数据管理等功能；


	
	

	
	四分量净全辐射传感器
	1
	套
	测量要素 入射短波辐射、反射短波辐射、入射长波辐射、反射长波辐射、长波净辐射、短波净辐射、总净辐射、反射率

太阳光谱范围 0.3～3μm（短波）3.5～50μm（长波）

灵敏度 7～14μV•W-1•m2（短波）2～10μV•W-1•m2（长波）

信号输出 ：RS485通讯  补偿温度：85～138.5Ω

年稳定性 ≤±2%  非线性 ≤4%  测量精度 ≤±5%  测量范围 -2000W～2000W

补偿温度 Pt100  工作湿度 0%～100%RH

工作温度 -40至80°C  响应时间 ≤30S

调平方式 2轴水平仪组件

配置红外相机

▲（1）视频分辨率≥3K（2560*1920）/40fps有声视频，照片最大像素≥3200万；

▲（2）支持相机Wifi直连手机APP，通过手机设置参数，回放图像， 预览监控区域画面， 自动同步手机日期时间及位置信息；

▲（3）≥2.4英寸高清屏，且可旋转随盖板翻动，安装时方便查看监测区域；

▲（4）相机录像与拍照同步启动，启动时间≤0.2秒，绝不漏拍动物且节省功耗；

（5）支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式；

（6）支持智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度；

▲（7）支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，更换电池方便快捷；

▲（8）支持12AA电池及6节18650电池，电池仓可以灵活快速更换，支持太阳能充电；

▲（9）支持850nm灯，无红曝940nm灯，白光LED灯，补光灯数量60个，闪光灯工作数量可根据安装场景不同进行设置；

▲（10）最大可支持512GB SD存储卡，兼容各种品牌

▲（11）工作温度﹣40至＋80°C，工作湿度最大98%，并能承受长时间高温低温高湿的反复 冲击，测试时长不小于720小时。

说明：为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源，投标人需提供投标产品厂家针对本项目的厂家授权书及售后服务承诺函（须加盖厂家单位公章）
	
	

	
	红外冠层温度
	1
	套
	直流供电（默认） 10V—30V DC
最大功耗 0.12w
测量温度范围 -20～60℃、
温度数值分辨率 0.1℃
光谱范围 8~14um
精度（默认） 测量值的±1%或±0.5℃，取大值(@60℃）
变送器电路工作环境 温度：-20 ～60°C
相对湿度：10～95%（不结露）
预热时间 ≥40min
响应时间 300 ms (95%)
光学分辨率（D:S） 20:1
发 射 率 0.95 （出厂预设）
输出信号 RS485（Modbus协议）
防护等级 IP54
外壳 304不锈钢
	
	

	
	雨量
	1
	套
	雨量量程：0-999.9mm；

分辩率0.2mm（6.28ml）；

准确度：±4% 

降雨强度（室内净态测试，雨强为2mm/min）：0~4mm/min

材质：304不锈钢。供电：DC12V。通讯：RS485
	
	

	
	超声风速风向
	1
	套
	1.风速：测量范围0-60m/s

2.精度≤10m：±0.3m/s

3.＞10m：±3%

4.分辨率0.1m/s

5.风向：测量范围0-360°

6.精度±3°

7.分辨率1°

以上参数需要提供国家气象仪器监督检验中心出具的检测报告
	
	

	
	采集网关
	1
	套
	内核：ARM 32位Cortex-M3 CPU，4Mb程序内存，512Kb运行内存、LCD液晶触摸显示屏 480X272分辨率主RS485通道：12路，主要用于采集器与传感器通信，且每一路都可以并接多个传感器；
主从RS485/RS232通道：4路，主要与上位机、LCD屏、DTU、网口模块等通信，上传数据；
电源/继电器输出：4路，监控参数超限报警输出、工作控制；
模拟通道输入：8路，可监测输入电压、开关量、脉冲、频率等；
串口通讯波特率：4800、9600、57600、115200bps等，用户也可自定义；宽电压输入：5VDC--36VDC，过压保护；
RTC时钟：实时时钟，±5s/天，可与平台校时；
远程升级：可自动检测程序、配置是否需升级，可实现自动升级；
数据上传：可同时支持四种平台/协议同时通信，且互不干扰； 

供电：9-24V。功耗：≤0.5W           
	
	

	
	传感器安装配件
	1
	套
	6个传感器支架，和梯度塔安装配套。伸出塔身80厘米。采用碳钢喷涂工艺，防盐雾满足GB/T10125-1997标准耐腐蚀等级8级，外观B级。
	
	

	
	梯度土壤监测传感器
	1
	套
	包含5CM深土壤温度、10CM深土壤温度、湿度。15CM深土壤温度、20CM深土壤温湿度、40CM深土壤温湿度、80CM深土壤温湿度。                内置相机支持拍照核实。                                                                                                              拍照功能：30万像素 镜头水平角度:133.2°；垂直角度:100.1°；对角线:166°；                                                         温度量程：-40～70℃；分辨率0.1℃；准确度±0.3℃@25℃。湿度量程:0～100%；分辨率：0.1% 准确度：±3%材质：ABS工程塑料。防护等级：IP68。供电：DC9-30V.通讯：RS485；                            
	
	

	
	通讯模块
	1
	套
	GPRS无线通讯、支持2、3、4G全网通。（包含3年的流量卡）
	
	

	
	安装辅材
	1
	套
	传感器地埋线管，直径50毫米厚度3.5毫米，长度6米，PE材质。接头采用热熔焊接工艺。
	
	

	
	防护箱
	1
	套
	尺寸400*400*220，板厚1.2毫米。采用碳钢喷涂工艺，防盐雾满足GB/T10125-1997标准耐腐蚀等级8级，外观B级。防护等级：IP65。
	
	

	
	供电电源
	
	
	200W单晶硅太阳能板， 工作电压19.5V，工作电流2A，电池额定电压12V，额定容量24V, 12V/24V电压自动识别控制器、具备过充、过放、短路、过载保护功能、三段式PWM快速充电。搭配太阳能供电系统，满足各种仪器设备对电力的要求，长时间阴雨天有足够冗余的电量储备。
	
	

	
	费用小计
	
	
	
	
	

	
	生态监测数据显示平台
	1
	台
	LED全彩色显示屏，1.2H，4平方米
	
	

	
	费用小计
	
	
	
	
	

	总费用（元）：
	


注：以上设备需均为国产。

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：                                  
注：

1.供应商可根据需要自行增减表格行数，分项报价不得超过各分项最高限价。

2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附7：相关资格证明文件
相关资格证明文件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）供应商须具有独立法人资格、有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，提供法人资格、有效的营业执照、银行开户许可证复印件；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供审计报告，成立不满一年的提供近三个月的财务报表或承诺书（供应商自行承诺）；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
（四）有依法纳税和缴纳社会保险的良好记录：供应商须提供今年任意一个月份依法缴纳税收的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供缴纳税收和社会保障资金承诺书或提供有依法缴纳税收的良好记录和社会保障资金承诺书（供应商自行承诺）；

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.具有良好的商业信誉，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承接单位，拒绝参与本项目政府采购活动。[查询渠道:“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等]
3.本次招标不接受联合体，不得对本项目进行分包或转包。

评分方法：综合评分法
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	报价
	30分
	以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／有效报价)*30。

	2
	技术人员
	10分
	根据供应商对本项目技术人员实力，拟投入本项目的信息系统项目相关专家具有生态或气象相关专业高级职称得2分（须提供项目负责人职称证书复印件，否则不得分。）；根据供应商对本项目承诺提供的培训计划、培训人员数量、培训内容，方案完整、翔实的得8分；方案合理、基本完整得4-6分；方案基本合理得1分；未提供不得分。

	3
	示意效果图
	6分
	根据供应商对本项目实施示意效果图，完整详实的得6分，基本完整得3-5分，基本合理得2分，未提供不得分。

	4
	项目技术方案
	42分
	生态系统定位研究站地面自动气象观测场平台设计方案：（12分）
（1）设计方案里有野外安装图且符合智慧气象平台实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分；

（2）设计方案里有合理安装设计与实际建设情况符合的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分。
设计方案符合以上要求，根据投标人编写的方案是否科学、完整、合理及满足要求等情况进行综合评价。

户外气象站体系技术方案（30分）：

（1）标注“▲”号的为重要指标参数，每出现一项标注三角星号（“▲”）的重要指标不满足招标文件，扣2分，满分 18 分；须提供第三方权威机构检测报告，否则不得分；

（2）除标注“▲”号外的为一般技术参数，每一技术参数不满足招标文件，扣 1 分，满分 12 分。

	5
	类似业绩
	9分
	（1）供应商提供气象系统及生态监测体系建设类似业绩，每提供1个得1分；满分2分。
（2）提供系统对接方案与实际建设情况符合的，合理得7分，方案合理、基本完整得4-6分；方案基本合理得3分；未提供不得分。
注：需提供2020年1月1日以来等类似相关业绩（提供合同扫描或复印件加盖供应商公章）。

	6
	售后服务
	3分
	根据本项目提供的售后服务方案：①售后服务机构设置，②服务内容和范围，③响应时间等。方案内容完整、描述详尽且有利于项目实施的得3分，每有一项缺漏或不足或存在瑕疵或不够详尽的不得分。


附8：无违法违规行为承诺书

无违法违规行为承诺书

许昌市林业和花木园艺发展中心：

我公司在参加本次采购项目询价活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：      
附9：售后承诺计划

售后承诺计划
供应商根据询价项目要求及自身情况自行填报
供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：      
附10：项目方案及设备安装示意效果图
附11：其他资料
其他资料

供应商认为必要附的其他相关资料

- 3 -
17

