许昌市林业和花木园艺发展中心许昌城市森林生态系统

定位研究站地面自动气象观测设备询价公告附件

附1：询价文件要求（封面）

## 许昌市林业和花木园艺发展中心

## 许昌城市森林生态系统定位研究站地面自动气象观测场气象观测设备采购项目

## （项目名称）

询价材料

## 供应商：                   （全称并盖章）

日期:      年   月   日

## 附2：询价承诺书

询价承诺书

我单位看到“许昌市林业和花木园艺发展中心许昌城市森林生态系统定位研究站地面自动气象观测场气象观测设备采购”项目询价公告，经仔细阅读和研究，对询价文件无异议，决定参加询价活动，完全接受询价文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、询价文件中的报价已经确认无误。

3、我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本次询价文件中所列的违约责任。

4、询价文件自递交截止期结束后90个日历天内有效。

询价文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切法律后果。

供应商名称：                 (全称并加盖公章)

法定代表人或授权委托人（签字）：

年    月    日

附3：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加本询价项目的，出具此证明书）

填写法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     填写公司全称    的法定代表人。现就参加许昌市林业和花木园艺发展中心组织的采购项目 许昌城市森林生态系统定位研究站地面自动气象观测场气象观测设备采购项目的采购活动签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证正反 复印件※）

供应商名称 ：                      (全称加盖公章)

年    月    日

附4：法定代表人授权委托书

## 法定代表人授权委托书

（授权代表人参加询价的，出具此授权委托书）

本授权书声明：          （供应商名称）的       （法定代表人姓名、职务）授权              （授权委托人的姓名、职务）为我方就“              ”项目活动的合法代理人，以我方名义全权处理该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职      务：

供应商名称(全称并加盖公章)：

授权委托人签字：

职      务：

日     期：

（※法定代表人身份证复印件※）

（※授权委托人身份证复印件※）

附5：报价一览表

报 价 一 览 表

供应商名称：_____________

货币单位：元/人民币

| 报价 | 工期 | 质量目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

授权委托人签字：               日期：                    联系电话：

注：

＊1、本表供应商不得自行增减，供应商必须如实完整填写本表。

2、报价不得填报选择性报价，可选择性价格提交报价的将被视为非响应性询价文件，报价无效。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为调整报价的依据，也不作为优先成交的条件。

4．评审时，响应文件中“报价一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“报价一览表”为准；本表大小写不一致的以大写为准。

5、总报价应为目的地交货价（应含货物价格、安装、装卸、运输费用、税金、检测费用等所有与之相关的费用）。

附6：报价明细表

报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面温度 | 1 | 套 | 最低、最高、实时温度；具体参数：直流供电：DC12V，功耗＜0.3W；输出：RS485，默认串口信息9600-8-N-1；温度-40~70℃；分辨率0.1℃；准确度±0.3℃@25℃，支持modbus协议 |  |  |  |
| 2 | 空气质量参数监测 | 1 | 套 | （1）高精度负氧离子主机 测量范围：0~5000000个/cm3 四段式设定 R1：0~±8,000ions/CC R2：0~±50,000ions/CC R3：0~±500,000ions/CC R4：0~±5,000,000ions/CC 分辨率： 10个/cm3 准确度：±10% ★（2）PM2.5/10传感器： 量程0-500ug/M3 分辨率1ug/M3， 精度±10% |  |  |  |
| 3 | 空气温度、空气湿度 | 1 | 套 | ★温度传感器 温度：量程：-40~80℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.3℃（0~65℃） ★湿度传感器 量程：0~100%RH；分辨率0.1%RH；精度：±3%RH@25℃ |  |  |  |
| 4 | 风速风向 | 1 | 套 | ★风速传感器 参数：直流供电：DC12V，功耗＜0.3W；输出：RS485，默认串口信息9600-8-N-1；分辨率：0.1m/s；精度：±0.3m/s；量程：0-70m/s；动态响应时间：≤0.4s，支持modbus协议 ★风向传感器 具体参数：直流供电：DC12V，功耗＜0.3W；输出：RS485，默认串口信息9600-8-N-1；分辨率：1°；测量量程：0-360°；动态响应时间：≤0.3s，支持modbus协议直接读取。 |  |  |  |
| 5 | 日照 | 1 | 套 | 不确定性：<10%； 量程:0-200000Lux 准确度：±5%。0~1000W/m2，无日照输出：0V（<120w/m2时），有日照输出：1V（>120w/m2时）； 响应时间：<1ms 温度响应：<0.1%/℃ 5非稳定性（年变化）：<2%/年 ★日照时数精度：>90% |  |  |  |
| 6 | 蒸发量 | 1 | 套 | ★蒸发传感器 旋转：连续旋转360° 阻抗：1000欧姆±10%； 工作温度范围：-40-60 ℃ ★线性精度：：0.25 %； ★总分辨率：0.76m； 范围：0-10’ |  |  |  |
| 7 | 降水量 | 1 | 套 | 符合标准GB/T 21978.2－2014《降水量观测要求》要求。采用不锈钢设计，且上方有过滤网设计，可有效防止生锈、堵塞等情况，除此之外，在功能上也增加了自动清零的设置，解放人力，涉及到累计或计算方面的问题都由其配套的主机来解决即可实现自动化测量。 具体参数：供电：DC12V，功耗：≤0.24W；雨量筒直径：φ200mm；分辨率：0.2mm；输出方式：RS485；工作湿度：＜95%（40℃），雨强范围：0~4mm/min，最大允许通过雨强8mm/min |  |  |  |
| 8 | 土壤温湿度电导率传感器 | 4 | 套 | 传感器性能稳定灵敏度高，是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数，能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的质量百分比，是符合目前国际标准的土壤水分测量方法，适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合 具体参数：供电：DC12V，功耗：0.2W；工作温度：-40~80℃；内置电导率温度补偿，补偿范围0-50℃；防护等级：IP68，密封材料：黑色阻燃环氧树脂；输出信号：RS485 土壤电导率：量程：0-10000us/cm；分辨率：10us/cm；精度：±5% 土壤水分：量程：0-100%；分辨率：0.1%；精度：±3% 土壤温度：量程：-40~80℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.1℃4层土壤5、10、15、20cm深度温度 |  |  |  |
| 9 | 护栏 | 1 | 套 | 围栏，材质镀锌钢，表面静电喷涂，高度1.2米。立柱50*50毫米厚度1毫米。横梁40*40毫米厚度0.8毫米。围栏4*6米。10米风杆 |  |  |  |
| 10 | 信息化平台 | 1 | 套 | 平台采用模块B/S架构，模块化框架设计，可根据项目需求横向扩展，增加负载能力。本平台一般给予用户分配账号即可使用，无需用户为了安装软件而烦恼，只要用户能上网即可随时随地登录平台查看数据。平台采用用户、角色、机构综合授权的方式进行管理。可以将不同的人授权查看不同的监测点位和不同的权限。平台采用前端和后端分离设计，前端供用户查看数据，后端用来管理项目或设备信息。平台具有接收设备上传数据的接口，且和设备之间实现断点续传、转发LED屏数据等功能。平台可支持数据按照特定格式上传后自动识别。另外，平台还支持扩展传感器满足各种自定义的传感器，平台除了支持自定义协议外，还支持HJ212协议。 主要功能包括：登录验证、地图预览、监测列表、排名分析、数据分析、运维管理、关联分析、设置 登录验证：平台采用角色分配不同的权限，不同的账号可分配不同的角色。另外，账号密码信息采用加密处理，在显示和传输过程中采用加密的报文进行处理。 地图预览：登录后的界面会出现一个地图作为载体的平台，在平台上可以清晰地看到监测点标识，可根据点在地图上的颜色代表监测点的状态，包括离线、上传历史数据、实时在线以及对应的数据在哪段数据区间。在此界面还可以播放地图上的点位变化情况。 监测列表：监测列表用来罗列监测点位的点位名称，且在筛选器的配合下，可以清晰知道监测点位是在哪个项目或目录下，可以通过鼠标选中列表里的某个监测点位或地图上的点位来查看对应的点位的实时状态。 排名分析：排名分析是在用户的权限下进行排序的，可以进行升序或降序，默认是针对点位的AQI数据进行排名，也可以根据其他参数排名，具体可选的参数可以在筛选器中进行选择。 数据分析：此功能可细分为历史数据、同比环比、气象图标、点位比对、超标统计、报表分析、污染分析（需打开AQI）、污染日历（需打开AQI）等功能且这些功能查到的数据都支持数据导出excel表格。历史数据，可查看指定时间段内的各个周期的数据类型，主要以表格的形式呈现，也可以切换成图像的形式展现。同比环比，此处是查看同一个点位的同比和环比，同比以柱状图的形式呈现、环比以折线图的形式展现。气象图表，此处用来查看点位的风速风向数据的风玫瑰图展现形式和温湿度大气压数据的折线图展现形式。主要用来查看气象信息。点位比对，点位比对是用来横向比较多个点位的，可以在指定时间段内，指定数据周期来查看以曲线图或柱状图的形式查看多个点位的整体情况。超标统计，此功能可在指定的时间段内自定义阀值（大于或小于都可选择）进行查看点位的超标比例。报表分析，此功能主要是用来将监测点位的一些特定参数按区间划分进行统计成表格，也可以切换成图表，可直观地看到数据的各个数据段的划分情况。污染分析，污染分析主要是针对点位有关AQI的数据进行统计，造成污染的各个参数的占比情况以及首要污染物占比的比例。污染日历，以天为一个格子来显示当天的平均污染情况，可以非常方便地查看历史情况以及历史的变化情况。 运维管理：主要查看点位的报警信息（需要提前设置好相应的参数），报警信息包括离线报警、关联报警等信息。也可以详细查看点位何时离线、何时在线以及离线时长等信息，还可以查看当前项目的进度情况 关联分析：关联分析主要是以热力图的形式展现地图上的污染情况，此关联主要和AQI以及风速风向相关。主要是在批量点位的情况下查看才有效且数量越多越有效。 设置：可在此处找到下载APP的信息，查看个人信息、修改密码、进入后台（若有权限）、退出。 数据采集器 可以开机显示设备的所有定制参数，可通过超级密码进入配置菜单。单击屏幕任意位置即可进入传感器参数显示页面。支持通过触控查看故障传感器。 集数据采集、传输、存储功能于一体，采用低功耗设计，抗干扰能力强，具有看门狗电路，自动复位功能，保证系统稳定运行广泛应用于各个行业，同时采集器也针对特殊传感器做了特殊的优化，如：将风向的度数转成16方位的显示；自动将实时雨量累计成天的数据且自动根据国家标准定时清零等。 具体配置：内核： ARM 32 位Cortex-M3 CPU，时钟：72MHz，指令执行速度：1.25Dmips/MHz，采样频率： <0.4s/次；显示：全彩液晶触控显示屏，分辨率：480*272，内置非易失存储，采用系统参数和监测数据分别单独存储，其中系统参数存储容量：256K，历史数据存储容量：128Mbit，支持扩展外部存储；硬件接口：20路串口（RS-485/RS-232），可转换成RJ45网口、转4G网络转WIFI、转lora等。协议支持：标准MODBUS协议、HJ212协议、LED投屏协议、LED远传协议以及集成多种调试工具，如生成CRC16等。系统采用加密处理，如需修改系统配置需验证密码，可防误操作 |  |  |  |
| 11 | 基本配置 | 1 | 套 | 1 主机1套，包括：数据采集器、4G无线通讯模块(含数据线、天线、电源线及至少一年的通讯费)、机箱及供电系统 ★2传感器1套，包括：空气温湿度传感器1个、大气压力传感器1个、风速风向传感器1个、土壤温湿度电导率传感器4个、雨量计1 件1套、总辐射传感器、日照传感器、负氧离子传感器、PM2.5/PM10传感器。 3 10米安装支架1套 ★4 太阳能板200W(含安装支架)、太阳能充电控制器(12V,30a)、交流电控制器(含16A交流控开、交流防雷模块、交流配电箱) |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：

注：

1.供应商可根据需要自行增减表格行数。

2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附7：相关资格证明文件

## 相关资格证明文件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）供应商须具有独立法人资格、有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供审计报告，成立不满一年的提供近三个月的财务报表；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（四）有依法缴纳税收的良好记录和社会保障资金：供应商须提供今年任意一个月份依法缴纳税收的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供缴纳税收和社会保障资金承诺书；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有良好的商业信誉，根据(财库[2016]125号)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承接单位，拒绝参与本项目政府采购活动。[查询渠道:“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等]

3、本次招标不接受联合体。

评分方法：综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／有效报价)*30。 注：（小型和微型企业产品、残疾人福利性单位的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术人员 | 10分 | 根据供应商对本项目技术人员实力，拟投入本项目的信息系统项目相关专家具有生态或气象相关专业高级职称得2分（须提供项目负责人职称证书复印件，否则不得分。）；根据供应商对本项目承诺提供的培训计划、培训人员数量、培训内容，方案完整、详实的得8分；方案合理、基本完整得4-6分；方案基本合理得1分；未提供不得分。 |
| 3 | 示意效果图 | 6分 | 根据供应商对本项目实施示意效果图，内容方案完整、详实的得6分；方案合理、基本完整得3-5分；方案基本合理得2分；未提供不得分。 评审依据：响应文件中提供方案加盖供应商公章。 |
| 4 | 项目技术方案 | 42分 | 生态系统定位研究站地面自动气象观测场平台设计方案：（12分） （1）设计方案里有野外安装图且符合智慧气象平台实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （2）设计方案里有合理安装设计与实际建设情况符合的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分。 设计方案符合以上要求，根据投标人编写的方案是否科学、完整、合理及满足要求等情况进行综合评价。 户外气象站体系设计方案（30分）： （1）设计方案里有安装点位平面布局图且符合气象场实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （2）设计方案里有明确监测要素传感器及设备与实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （3）设计方案里有安装示意图的与实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （4）设计方案里有现场案例的与实际建设情况相符的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （5）设计方案里现场安装支架，基地，预埋拉锁地基预埋件详细说明情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分；。 设计方案符合以上要求，根据投标人编写的方案是否科学、完整、合理及满足要求等情况进行综合评价。 |
| 5 | 类似业绩 | 9分 | 供应商提供气象系统及生态监测体系建设类似业绩，每提供1个得3分；满分9分。 注：需提供2018年1月1日以来等类似相关业绩（提供合同扫描或复印件加盖供应商公章）。 |
| 6 | 售后服务 | 3分 | 根据本项目提供的售后服务方案：①售后服务机构设置、②服务内容和范围、③响应时间等。方案内容完整、描述详尽且有利于项目实施的得3分，每有一项缺漏或不足或存在瑕疵或不够详尽的不得分。 |

附8：无违法违规行为承诺书

## 无违法违规行为承诺书

许昌市林业和花木园艺发展中心：

我公司在参加本次采购项目询价活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此声明。

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：

附9：售后承诺计划

#### 售后承诺计划

供应商根据询价项目要求及自身情况自行填报

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：

附10：项目方案及设备安装示意效果图

附11：其他资料

## 其他资料

## 供应商认为必要附的其他相关资料